
Cenu aptauja

Rezerves elektroapgādes dīzeļģeneratoru attālinātas uzraudzības iekārtu uzstādīšana
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.

Darba apjoms

  Izveidot un uzstādīt rezerves elektroapgādes dīzeļģeneratoru attālinātas uzraudzības sistēmu  SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros izmantojot datu nolasīšanas protokolus Modbus TCP/IP vai Modbus RTU (RS-485). Datu nolasīšanu veikt no iekārtu vadības paneļiem  vai no uzstādītajiem sensoriem. Paredzēt iespēju lietotājam redzēt, aprīkoto iekārtu datus gan reāllaikā , gan vēsturiskos. Nodrošināt piekļuvi informācijai izmantojot GSM datu pārraidi un caur internetu. Paredzēt svarīgāko iekārtu parametru nosūtīšanu un saņemšanu  īsziņu (SMS) veidā. Atbilstoši iekārtu tipam paredzēt aprīkoto iekārtu ieslēgšanas un atslēgšanas funkciju ar vizuālu iekārtas stāvokļa atspoguļošanu. 

                                                   Pakalpojuma sniegšanas vietas: 

Stacionārs Gaiļezers , Hipokrāta iela 2, Rīga
Stacionārs Latvijas Onkoloģijas centrs , Hipokrāta iela 4, Rīga
Stacionārs Biķernieki , Lielvārdes iela 68, Rīga
Stacionārs Latvijas Infektoloģijas centrs , Linezera iela 3, Rīga 
Stacionārs Tuberkulozes un Plaušu slimību centrs, Stopiņu nov. Upeslejas 


Prasības pretendentiem: 

1. No darbu veikšanas sākuma, līdz darbu pabeigšanai, pretendentam darbu izpilde jānodrošina, pieaicinot  speciālistus paredzēto montāžas  darbu veikšanā.
2. Pretendentam jābūt darba pieredzei pēdējos 2 gados līdzvērtīgu darbu veikšanā.
3. Izmantotie materiāli jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Finanšu piedāvājums (tāme) (Pielikums Nr.1);
2. Pretendentu pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
3. Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (apliecības kopija);
4. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 2 gados;

Darbu veikšanas termiņš: (10) desmit nedēļas no līguma slēgšanas brīža.

Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.

Kontaktpersona: 
Stacionāra “Gaiļezers” Tehniskās atbalsta daļas Vecākais meistars A.Meždreijs , tālr.  29246937.



