Cenu Aptauja
“Pacientu identifikācijas aproču iegāde”

Tehniskā specifikācija

	Nr.p.k.
	Pozīcija
	Specifikācija un piezīmes
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	1.
	Materiāls
	Polistirols. Apdrukājams ar termodrukas tehnoloģiju. Antibakteriāla virsma.
	

	2.
	Krāsa
	Balta
	

	3.
	Izmērs
	19mm platums * 292mm garums
	

	4.
	Apdrukas laukums
	19mm platums * 114mm garums
	

	5.
	Marķējumi
	Black Mark ( uz āru ) un Lable gap.
	

	6.
	Uztinums rullī
	Drukājamā puse uz iekšu
	

	7.
	Ruļļa izmērs
	Iekšējais diametrs 38mm, maksimālais ārējais diametrs 150mm
	

	8.
	Perforācija
	Aproces viena no otras ir atdalītas ar perforāciju
	

	9.
	Aproces uzlikšanas veids
	Aproce aizstiprinās ar uzlīmēšanu. Līmes sastāvs nav toksisks.
	

	10.
	Drošība
	Pēc noņemšanas, aprocei ir jābūt bojātai, lai atkārtoti izmantot nebūtu iespējams
	

	11.
	Saskarsme ar ādu
	Nav toksisks, nekairina ādu
	

	12.
	Drukas saderība
	Saderība ar drukas iekārtu TSC TDP-225
	

	13.
	Drukas noturība
	Ūdens, alkohols, ziepes, medicīnā izmantotie šķidrumi
	

	14.
	Apliecinājums
	Ražotāja izsniegta kvalifikācijas apliecinājuma vēstule par kvalitātes atbilstību un tiesībām pārstāvēt ražotāju
	

	15.
	Glabāšanas veids un laiks
	Atsevišķi iepakojumi katram rullim ( plēve vai kartons ) Garantēts glabāšanas laiks nezaudējot kvalitāti ne mazāk kā 12 mēneši.
	

	16.
	Aproces paraugs
	Jāiesniedz vismaz 10 gab. aproces paraugi
	

	17.
	Daudzums
	90 000 gab.
	

	18.
	Piegādes laiks
	1 mēnesis
	

	19.
	Piegādes apjoms
	Viss apjoms vienā piegādē
	



Finanšu piedāvājums
	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Daudzums (gab.)
	Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN

	1.
	Pacientu identifikācijas aproču iegāde
	90000
	

	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN*:
	


 
*Finanšu piedāvājuma cenās ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar visu līgumsaistību izpildi, kā arī nodokļi, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot līgumsaistības.
