CENU APTAUJA2. Pielikums Cenu aptaujai

“Mācību līdzekļa pieauguša pacienta urostomu aprūpes manekena piegāde”
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	Pieauguša pacienta urostomu aprūpes manekens
Pieaugušo pacientu urostomu  manekens ir piemērots, lai iemācītu aprūpes personālam un pacientu tuviniekiem nepieciešamās prasmes urostomas, kolostomas, ileostomas aprūpē stacionārā un mājās. 
Komplektā 5 dažādu veidu stomas, kuras var viegli aizstāt:
· Kolostoma;
· Ileostoma;
· Cilpas kolostoma (ar noņemamu tiltu);
· Cilpas ileostoma un urostoma (ar stentiem);
Manekens ir saderīgs ar visu veidu krēmiem; ir iespējams praktizēt pārsiešanas un citas metodes un paņēmienus, tai skaitā arī brūces un ādas aprūpi, pārsēju var uzlikt atkārtoti. 
Ir pievienota lietošanas instrukcija un somiņa;
Garantijas laiks – 3 gadi.
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	Pieauguša urostomas pacienta apmācību manekens – rezidentiem, ārstiem, ārstu palīgiem māsām, lai veidotu labāku ārstēšanas un aprūpes kvalitāti saistībā ar veicamajām manipulācijām.
Labākais izglītības līdzeklis. Uzskatāmā veidā tiek parādīts, kā darbojas ileostomas, urostomas un kolostomas.
Pieauguša pacienta modelim ir caurspīdīgs rumpja apvalks ar četrām atverēm stomu ievietošanai. Rumpja apvalks ir noņemams, lai  atvieglotu piekļuvi zarnām un veiktu manipulācijas ar tām. Ar atsevišķām krāsām ir iezīmēts kuņģis, tievā zarna, resnā zarna, taisnās zarnas, nieres, urīnvadi, urīnpūslis.Visas orgānu mulāžas ir viegli izņemamas, urīnceļus var izņemt no urīnpūšļa, tievās un resnās zarnas var atdalīt un piestiprināt pie stomas no iekšpuses  (vēdera domu telpā), bet resnās zarnas var atdalīt četrās dažādās vietās. 
Izmērs ne mazāks par 10 X 25 X 40 cm
Komplektā ietilpst:
1) anodēta pamatne, 
2) caurspīdīgs rumpja apvalks ar četrām atverēm stomu ievietošanai:
-kuņģī,
- tievajās, resnajās, taisnās zarnās, 
- nierēs, urīnvados (urīnvados stomas neveido, liek stentus, varbūt to ņemat ārā) – urīnpūslī
      3) ileālās caurules
      4) divas tievo zarnu sekcijas (varbūtt labāk būtu lietot vārdu fragmenti)
      5) divi adapteru savienotāji, lai parādītu cilpas stomu tievajā vai resnajā zarnā
      6) vismaz 18 stomas (MAISI)
      7)  vismaz divi 7 cm stenti (ileālās caurules izmantošanai)
      8) cilpas stoma ar stienu
      9) korpuss
      10)lietotāja rokasgrāmata.
Garantijas laiks – 3 gadi.
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	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	(Ieņemamais amats)
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