TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Preces nosaukums
	Specifikācija
	Viena vienība
	Vienību skaits līdz  2021.g. jūnijam
	Cena par vienu vienību EUR bez PVN
	Ražotājs
	Preces kods/oriģinālais nosaukums

	Kontrastvielas injektora konektors, augstspiediena
	· spiediena limits ne mazāk kā 1200psi; 
· armēts;
· vienreizējas lietošanas;
· Nepieciešamie garumi 120 - 200cm (+/- 5cm); 
· saderīgs ar ražotāja MEDRAD Mark 7 bolus injektoru (iesniegt dokumentu, kas to apliecina) un Twist &Go tipa automātiskā injektora rezervuāriem; 
	gab.
	300
	
	
	

	Automātiskā injektora kontrastvielas rezervuārs
	· vienreizējas lietošanas;
· sterils;
· Tilpums: 150ml;
· Saderīgs ar automātisko injektoru MEDRAD Mark 7 sistēmu (iesniegt dokumentu, kas to apliecina);
· ar Twist &Go tipa uzgali.
	gab.
	150
	
	
	

	
	
	
	Kopā:
	


Preču piegāde jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma pieteikšanas brīža.
