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	Pieauguša pacienta stomu aprūpes simulators
Paredzēts, lai apmācītu pacientus, studentus, profesionāļus aprūpēt vēdera dobuma stomas.
Simulators vizualizē ārējo un iekšējo anatomiju, pielietot palpācijas un citas objektīvas izmeklēšanas  funkcijas.   
Stomas simulatoru var izmantot gan prakstiskai apmācībai, gan kā simulatoru lekciju demonstrācijai.  
Simulāciju apmācības var izmantot pēcoperācijas un pastāvīgu stomu aprūpē. 
Simulācija nodrošina izvades demonstrāciju pacientiem ar kolostomu. 
Sastāvdaļas:
· Divas šļirces, kuras izmanto, lai nodrošinātu un demonstrētu  gan ileostomu, gan kolostomu drenāžu un vizualizē fēču izvadīšanu. Šļirces ir iespēja pievienot caur izveidotām atverēm simulatora aizmugurē un tās ir savienotas ar stomu, radot reālai aprūpei pietuvinātu apmācību.  Vienu šļirci izmanto sintētisko izkārnījumu ievadīšanai kolostomijā. Otra šļirce jālieto kopā ar šķidrumiem ileostomijai. Ileostomijai var izmantot ūdeni, kuram pievienotas krāsas.
· Imitēts izkārnījumu savākšanas  maiss. Konsistenci ir iespējams padarīt šķidrāku, pievienojot ūdeni, tādējādi izkārnījumus ir iespējams atjaunot, padarot to lietošanu vairākkārtīgu.
· Lateksa cimdi 
· Silikona vai līdzīga materiāla caurulīte. Kolostomija ir savienota ar iekšējo caurulīti, lai var parādīt ar kolostomijas palīdzību, kā tiek izvadīti izkārnījumi (pa ieejas portu, kas atrodas simulatora aizmugurē tiek ievadīti un pēc tam tas tiek izvadīts caur stomu priekšpusē). Kolostomijas skalošanu  var īstenot ar skalošanas šķidrumu, kas iztek tieši ārējā traukā.
· Piemērota želeja vai lubrikants – kas ir saderīga ar simulatoru;
· Drenāžas caurulīte – lai iztukšotu lieko šķidrumu, kas ievadīts skalošanas un kolostomijas tīrīšanas laikā. Caurulīte ir elastīga, to ir viegli ievietot un nostiprināt, tādējādi tā ir funkcionāli vienkārši izmantojama notecei jebkurā no šīm divām pozīcijām (stāvot vai guļot uz sāniem), kam paredzēts simulators;
· Ileostomija – sastāv no caurules savienojuma aizmugurējās ieejas līdz stomai ķermeņa priekšpusē.

Ar simulatoru veicamās procedūras:
· Stomu aprūpe 
· Praktiskās apmācības.

Komplektā ietilpst:
· Soma simulatora soma pārvadāšanai un uzglabāšanai;
· Pieaugušo stomas aprūpes komplekts (smērvielas, cimdi un divas šļirces);
· Sintētiskie izkārnījumi;
· Tīrīšanas līdzeklis;
· Eļļošanas želeja/lubrikants

Citi nosacījumi:
Tīrīšanas līdzekli, eļļošanas želeju, smērvielas, cimdus pēc to izlietošanas var pasūtīt atsevišķi  
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	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:
	



