“Audu centra darbības uzsākšanai nepieciešamie materiāli”

	Daļas Nr.p.k.
	Tehniska specifikācija
	Plānotais daudzums 3 mēnešiem 
(gab.)
	Pretendenta tehniskais piedāvājums
	Pretendenta piedāvātā cena par 1 vienību EUR bez PVN
	Kopējā piedāvājuma EUR bez PVN

	1
	Hank's Balanced Salt Solution, ph 6,7-7,osmolalitāte  260-310 mOsm/kg , caurspīdīgs šķīdums 500 ml 
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	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 1. daļu:
	

	2
	2-metilpropanols-2 800 ml (reaģents transplantācijai)
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	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 2. daļu:
	

	3
	Sterilie, vienreizlietojamie autiņi. Izmērs 40x60cm, 60x60cm un 60x90cm +/-5%. Iepakotas sterilos iepakojumos pa1 gab.
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	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 3. daļu:
	

	4
	Sterilās neausta materiāla plāksnītes, no neausta materiāla, nepuko. Atstāj mazu daļiņās. Iepakotas sterilos iepakojumos pa 1 vai 5 gab. izmēri 7,5x7,5 cm +/-5%
	15
	
	
	

	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 4. daļu:
	

	5
	Sterila kapuce, Piemērots darbam B tīrības pakāpes telpās (pēc ISO 5). Katra kapuce ir iepakota atsevišķa iepakojumā. Piemērojās cilvēka ķermeņa uzbūvei, izmēri S-XXL. Atstāj maz daļiņu. (jāiesniedz sertifikātus)
	380
	
	
	

	
	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 5. daļu:
	

	6
	Bahilas pagarinātas, sterilas ar neslidošu zoli. Piemērots darbam B tīrības pakāpes telpās (pēc ISO 5). Izmēri 36-45. Atstāj maz daļiņu. (jāiesniedz sertifikātus)
	380
	
	
	

	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 6. daļu:
	

	7
	Kombinezons, sterils, ar rāvējslēdzēju, kapuci. Ir pielāgojams cilvēka ķermeņa uzbūvei. Piemērots darbam B tīrības pakāpes telpās (pēc ISO 5). Izmēri XS-XXL. (jāiesniedz sertifikātus)
	380
	
	
	

	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 7. daļu:
	

	8
	Sterils šķidrums, tilpums 20ml +/-5%, Satur dekstrānu, nātrija piruvātu, glikozi, aminoskābes, minerālvielās, vitamīnus, gentamicīnu, bikarbonāts, fenolā sarkano. pH 7,20 - 7,60, osmolalitāte 255-345mOsm/kg, uzglabāšanas temperatūra +2/+25, izmantošanas temperatūra +2/+8C, pēc pirmreizējas atvēršanas derīgs 14 dienas. Aseptiska filtrācija un pildīšana notika saskaņā ar UNI EN556-2 un UNI EN ISO 13408-1 (jāiesniedz sertifikātus)
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	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 8. daļu:
	



* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām, vai visām iepirkuma priekšmeta daļām.
