Pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums”
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	Detalizēts preces apraksts
	Cena par vienu testu (bez PVN)
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1400 testiem kopā (bez PVN)
	Cena par 

1400 testiem kopā ar PVN 
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	Ekspress testi A tipa un B tipa gripas vīrusu noteikšanai
	
	
	
	
	
	

	Ekspress tests A tipa un B tipa gripas vīrusu noteikšanai
	1400 testi
	Ātrais diagnostiskais kvalitatīvais tests A tipa gripas un B tipa gripas vīrusu antigēnu noteikšanai.  Testa jutībai jābūt ne zemākai par 80%, specifiskumam ne zemākam par 90% salīdzinājumā ar PĶR (polimerāzes ķēdes reakcijas) metodi. Komplektā ne vairāk kā 30 testi ar komplektā iekļautiem individuāli iesaiņotiem paraugu noņemšanas tamponiem. Testa izpildes laiks ne ilgāks par 20 min. Testu kasešu uzglabāšana istabas temperatūrā. CE marķējums. Reaģentu piegādi jānodrošina divu (2) nedēļu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Reaģentu derīgums ne mazāks par 12 mēnešiem. Instrukcijas tulkojums valsts valodā.
	
	
	
	
	
	


Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu, kurš atbilst Pasūtītāja tehniskajai specifikācijai._____________________
Pretendenta paraksts
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