SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Cenu aptauja „Aizsargpriekšautu pret jonizējošo starojumu iegāde”
Rīga,
2016
1. Vispārīga informācija 
1. Pasūtītājs

SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1037
Reģ. Nr. 40003951628
Tālrunis: 67042400
Fakss:67042786
e-pasts: aslimnica@aslimnica.lv

2. Iepirkuma priekšmets 
Aizsargpriekšauti pret jonizējošo starojumu
3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

3.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 20.septembrim plkst. 13.00, stacionārā "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, 1. stāvā (Administratīvajā korpusā), 101. kabinetā, Iepirkumu un līgumu daļā no 09.00 līdz 15.00, tālr. 67042336, iesniedzot personīgi, ar kurjerpastu vai pa pastu.

3.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri   saņemti līdz 2016. gada 20.septembrim plkst. 13.00.
3.3. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc 4.1. un neatbildīs 4.2. punktā minētajiem  nosacījumiem, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

4. Cenu aptaujas piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo.

Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Piedāvājums cenu aptaujai „Aizsargpriekšautu pret jonizējošo starojumu iegāde”
5. Iesniedzamie dokumenti
     Lai piedalītos cenu aptaujā, pretendentam ir jāiesniedz 
finanšu piedāvājums.
6. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji
  Piedāvājumu vērtēšana notiek 2 posmos:
· Piedāvājuma atbilstība tehniskai specifikācijai;

· Piedāvājuma vērtēšana atbilstoši vērtēšanas kritērijam – piedāvājums ar viszemāko cenu.
7. Apmaksas nosacījumi 
Priekšapmaksa nav paredzēta.

8. Pielikumi
3.1. pielikums Nr.1. – tehniskā specifikācija;
3.2. pielikums Nr.2 – finanšu piedāvājuma forma.
1.pielikums

Cenu aptaujas

„Aizsargpriekšautu pret jonizējošo starojumu iegāde”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Prasības aizsargpriekšautiem:
1. Aizsargpriekšautam jābūt piemērotam lietošanai sēdus pozīcijā – priekšauts lejas daļā sadalās loksnēs, nodrošinot ķermeņa apakšdaļas aizsardzību pret jonizējošo starojumu
2. Aizsargpriekšauta aizsargmateriālam ir jābūt izgatavotam no vieglsvina vai bezsvina materiāla, kas nodrošina 3.punktā noteikto svina ekvivalentu
3. Svina ekvivalents priekšpusē - ne mazāk kā 0.5 mm Pb pie 100kV
4. Aizsargpriekšautam jābūt ērti uzvelkamam un novelkamam

5. Aizdare – velcro vai aizdare ar klipsi

6. Aizsargpriekšauta ārējam materiālam jābūt izgatavotam no viegli tīrāma materiāla, kas nesatur lateksu

7. Izmēri: XL un XXL

8. Uz Aisargpriekšauta ir jāizveido monogramma („Urologi” vai „Traumatologi”)

9. Aizsargpriekšauta garantija - ne mazāk kā 24 mēneši

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	
	Cena 1gab, EUR bez PVN
	Priekšautu skaits
	Summa kopā, EUR bez PVN

	Aizsargpriekšauts pret jonizējošo starojumu, izmērs XL
	
	2
	

	Aizsargpriekšauts pret jonizējošo starojumu, izmērs XXL
	
	2
	

	Kopā:
	4
	


	
	Aizsargpriekšauta specifikācija


Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums: 
Reģistrācijas numurs un datums: 
Juridiskā adrese:

Tālrunis:


E-pasta adrese:

Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

____________________________________________
(Iesniedzēja vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums)
















Aizsargpriekšauta attēls
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