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Atbilde: 
[bookmark: _Hlk522804610]Tehniskā- finanšu piedāvājuma formā norādītie monitori nodrošina pacientu vitālo parametru nepārtrauktu kontroli, tāpēc ir būtiski iegādāties monitoru piederumus, kas ir saderīgi ar attiecīgajiem monitoriem. Lai Pasūtītājs varētu pārliecināties, ka pretendenta piedāvātie monitoru piederumi ir saderīgi un savietojami ar attiecīgajiem monitoriem un tie bez kļūmēm nodrošinās funkcijas, kurām tie ir paredzēti, konkursa tehniskajā specifikācijā ir izvirzīta prasība iesniegt monitora ražotāja apliecinājumu, ka pretendenta piedāvātie piederumi ir saderīgi ar tehniskajā-finanšu piedāvājuma formā norādītajiem monitoriem. 
Turklāt informējam, ka atbilstoši tehniskā-finanšu piedāvājuma formā norādītajai vispārējai prasībai attiecībā uz piederumiem, monitora ražotāja apliecinājumu par piedāvātās preces saderību ar tehniskā-finanšu piedāvājuma formā norādīto iekārtu nepieciešams iesniegt attiecībā uz visiem monitoru piederumiem (tai skaitā arī attiecībā uz 414.pozīcijā norādītajiem piederumiem). 
	
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 
	
Ē.Kalniņš



3
image1.png
‘Tehniska-finansu piedavajuma noraditas prasibas - pretendentam jaiesniedz monitora raiotaja izsniegtu
apliecinajumy, ka piedavata prece ir saderiga ar Tehniska-finandu piedvajuma forma noradito fekartu.

Medicinisko fekartu raZotaju elika dafa padi 1320 piederumus savam iekartam, val eksste ekskluzivs partneris
(kompnija, ks rato tedirafotsju piederumus (ar kodiem, kas ir noteikt ratot3ja dokumenticij). Pieméram,
Kompaniu GE Healtcare un CareFusion stuacij3, 2013. gad kompanija CareFusion nopirka Vital Signs no GE
Healthcare un saka razot GE Healthcare pacientu monitoru plederum lelako dalu, k arf paréjam iekartam.

Pamatojoties uz augstak minto, minetaja tehniska-finansu piedavajuma noradTtas prasioas uzskatams par
Konkurences ferobezojumus, kas savukart pretruna ar Publisko lepirkumu kuma 20. pantu.

Saja gacijum, Iodzam noskaidrot, vai piedavajums tiks atzts par atbilstosu tehniskai specifikacia,fa tiks
piedavati aplecinajumi no piederumu ratotajiem par savietojamibu konkretam lekartas modelim / séijam.

Ladzam ari paskaidrot, kipéc augstak minétas prasibas attecas tkal uz monitoru rafotajiem un itseviski uz GE
Hesltcare monitoriem? Piemaram, atteciba par Philips monitoriem (414, pozicia) I rakstis - savietojams /
saderis.





