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Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem_4
Komisijas sēdes protokola Nr.5 pielikums

[bookmark: _Hlk505334099][bookmark: _Hlk505943805]1.jautājums: 
Lūdzam sniegt atbildi par atklāta konkursa “Anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegāde”, ID Nr. RAKUS 2018/50 tehnisko specifikāciju.

Pozīc. Nr. 125 - "ZOLL PACEMAKER" defibrilatora/ monitora EKG termo pieraksta papīrs ar rūtiņu 1mm dalījumu. Tips - blociņveida, izmērs 50mmx30mm. Savienojams ar minēto defibrilatora veidu.
Atbilstoši defibrilatora ražotāja sniegtajai informācijai, šim defibrilatoram ir paredzēts izmantot pieraksta papīru rullī (nevis blociņveida) ar izmēru 50mmx30m (nevis 50mmx30mm).
Lūdzam sniegt skaidrojumu par pieraksta papīra nepieciešamajiem parametriem.
Atbilde: 
Atklāta konkursa komisija informē, ka 2018.gada 13.septembrī Nolikumā ir veikti grozījumi. Nolikuma pielikums „Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums” ir izteikts jaunā redakcijā. Pozīcija Nr.125 izslēgta.

2.jautājums: 
Jautājums ir par pozīc. Nr. 16. Komplekts invazīvā spiediena mērīšanai.
Pozīcijā Nr. 16 ir norādīts - komplekts invazīvā spiediena mērīšanai, paredzēts izolētā arteriāla vai venozā spiediena mērīšanai. Daudzums – 400 gab.
Zem pozīcijas Nr. 16 seko pozīcija bez numerācijas - komplekts invazīvā spiediena mērīšanai, paredzēts divu spiedienu mērīšanai paralēli. Daudzums - !!!
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1. Lūdzam sniegt atbildi, vai pozīcija, kas ir bez numerācijas, attiecas uz 16.pozīciju un ir jāpiedāvā aba veida komplekti?
2. Kāds ir plānotais daudzums komplektam, kas ir paredzēts divu spiedienu mērīšanai paralēli?
Atbilde: 
Atklāta konkursa komisija informē, ka 2018.gada 13.septembrī Nolikumā ir veikti grozījumi. Nolikuma pielikums „Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums” ir izteikts jaunā redakcijā.
Precizēta zem pozīcijas Nr.16 esošā pozīcija. 
	
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 
	
Ē.Kalniņš
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