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Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem_6
Komisijas sēdes protokola Nr.6 pielikums

[bookmark: _Hlk505334099][bookmark: _Hlk505943805]Jautājums: 
Konkursa tehniskās specifikācijas 235.pozīcijā “Laringoskops, klasisks, ar optikās šķiedras kūlīti, endotraheālai intubācijai ar  trīs dažādu izmēru spoguļiem (asmeņiem)  Mc - Intosh – Nr.2; Mc - Intosh – Nr.3; Mc – Itosh – Nr.4; Mc - Intosh – Nr. 5  no nerūsējoša tērauda, autoklavējami” ir minēts, ka nepieciešams Laringoskops ar trīs izmēru spoguļiem, bet tālāk ir minēti četri izmēri spoguļiem. 
Lūdzam precizēt spoguļu izmērus un daudzumu, kuri nepieciešami un cena ir jānorāda par gabalu vai komplektu?.

Atbilde: 
Atklāta konkursa komisija paskaidro, ka pretendentam tehniskās specifikācijas 235.pozīcijā ir jāpiedāvā 20 komplekti; katrā komplektā ir iekļauti trīs dažāda izmēra spoguļi. Pretendents komplektā iekļauj trīs no četriem spoguļiem, ar izmēru: Nr.2, Nr. 3 Nr.4 vai Nr.5.  
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