
1. DAĻA –AUGSTA LĪMEŅA INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS

	Ražotājfirma: 
Pretendents: 
Reģistrācijas Nr.

	
Nr.



	
Dezinfekcijas
līdzekļa nosaukums
	
Plānotais darba šķīduma daudzums (L)

	
Darba šķīduma koncentrācija

	
Darba šķīduma 1L cena EUR (bez PVN) 15 min. ekspozīcijai, kas nodrošina iedarbību pret visu prasīto spektru
	
Kopējā plānotā apjoma summa, EUR (bez PVN)

	
Piedāvātie iepakojuma
tilpumi
 (L), (kg)

	
Konc. viena iepakojuma
cena (bez PVN)
	
Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5
	6(3*5)
	7 
	8
	9

	
1.
	
	
7 800
	

	
	
	
	
	


Iesniedzamie dokumenti:
· Neatkarīgu institūciju izsniegta EK sertifikāta kopija, kas apliecina produkta atbilstību medicīnas preces IIa klasei, atbilstoši 93/42/EEK direktīvai
· Dezinfekcijas līdzekļu ražotāja etiķetes paraugs
· Drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoša REACH direktīvas 1907/2006 EK 31.pantam
· Pretendenta apstiprinātu dezinfekcijas līdzekļa aprakstu ražotājvalsts un latviešu valodā.
· Dati par iedarbību pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, HIV, hepatītu B un C vīrusiem, Mycobacteria, bezapvalka vīrusiem un sporām (t.sk. Cl.difficile un B.subtilis ne ilgāk kā 15 min. atbilstoši EN 13704)
· Pēc konkursa komisijas pieprasījuma papildu jāiesniedz produkta mikrobioloģiskās, toksikoloģiskās un ekoloģiskās izpētes datu kopijas
· Pēc konkursa komisijas pieprasījuma iesniegt līdzekli praktiskai testēšanai
Piezīmes:
· Kolonnā Nr.5 jānorāda viena litra cena neatkarīgi no dezinfekcijas līdzekļa iepakojuma tilpuma
· Uz aktīvā skābekļa bāzes, bez hlora, aldehīdiem
· Jāpiedāvā iepakojums līdz 10 litri/kg. Iepakojumu cenām jābūt atbilstošām norādītajai 1 l cenai, t.i. iepakojuma cena jāaprēķina ņemot vērā 1 l cenu
· Līdzeklim jābūt iedarbībai pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, HIV, hepatītu B un C vīrusiem, Mycobacteria, bezapvalka vīrusiem un sporām (t.sk. Cl.difficile un B.subtilis ne ilgāk kā 15 min. atbilstoši EN 13704)
· Preces jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem




