Cenu aptauja 
”Stacionāra „Biķernieki’’ ārstniecības korpusa lit. 009 2.stāva telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība”
	Būves nosaukums
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” stacionārs „Biķernieki” 2. korpuss 2. stāvs

	Kadastra apzīmējums
	01000920409009

	Adrese
	Lielvārdes ielā 68 Rīga, LV 1006

	Pasūtītājs
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”

Hipokrāta iela 2, Rīga , LV 1038,  reģ.Nr 40003951628

	Būves īpašnieks
	Ēkas- SIA „RAKUS”; zeme - LR Veselības ministrija

	Atjaunojamo telpu  platība
	623,80 m2


Tehniskā specifikācija
       Vienkāršotās atjaunošanas, turpmāk tekstā VA objekts ir septiņu stāvu ēkas 2.stāvs (būves kadastra apzīmējums 0100 092 0409 009), ārsienas – dzelzsbetona karkasa konstrukcija ( kods 2302), pamati – dzelzsbetona pāļi, monolītais dzelzsbetons, pārsegumi – dzelzsbetona paneļi, jumts – ruberoīds, ēka ekspluatācijā no 1983. gada. 

Virszemes 7. stāvu ēkas kopējā platība 5127 m2, būvtilpums 22 938 m3. 

Remontdarbi paredz esošajā ēkas 2.stāvā izvietotās telpas (623,80 m2 platībā) pārplānot, izveidojot palātas ar atsevišķiem sanitārajiem mezgliem, kabinetus medicīnas personālam, procedūru telpas, palīgtelpas un tehniskās telpas..   
VA sastāvā iekļautie galvenie risinājumi: ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie tīkli, apkures un ventilācijas daļa, elektroapgādes iekšējie tīkli, vājstrāvu iekšējie telefonu, datoru, medicīnas personāla izsaukuma signalizācijas tīkli, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, centralizētā skābekļa apgāde.
Darba uzdevums

1. Veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotai apliecinājuma kartei, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
2. Iepazīties ar pasūtītāja un remontdarba veicēja līguma nosacījumiem attiecībā uz remontdarbu apjomu un izpildi.

3. Pārbaudīt remontdarbu secības un kvalitātes atbilstību remontdarbu veikšanas specifikācijai.

4. Pārbaudīt darba aizsardzību, vides aizsardzību, ugunsdrošību atbilstoši reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

5. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību veicamajiem remontdarbiem.

6. Pārbaudīt veikto remontdarbu apjomus.

7. Ierasties remontdarbu veikšanas vietā pēc pasūtītāja, autoruzrauga, remontdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma.

8. Piedalīties izpildīto remontdarbu pieņemšanā, tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti un izpildes termiņus.

9. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši apliecinājumu kartei un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

10. Parakstīt segto darbu aktus un citu dokumentāciju, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

11. Iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas iespējamo tehniskās specifikācijas grozījumu gadījumā.

12. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo remontdarbu vadītāju un Pasūtītāju.
13. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam pārskatu par remontdarbu izpildi, un apliecināt, ka telpās ir veikti remontdarbi atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem dokumentiem.
Prasības pretendentiem

1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā.
2. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
3. Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu, būvdarbu būvuzraudzības reglamentētajā jomā.
Iesniedzamie dokumenti 
1. Pieteikuma forma un finanšu piedāvājums (pielikums Nr. 2).

2. Būvprakses sertifikāta kopija.

3. Pretendenta pieredzes saraksts, ka pēdējo 3 gadu laikā ir veikta būvuzraudzība vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgās būvēs, t.sk. vismaz vienā ēkā ar apbūves platību vismaz 600 m2.

 Atskaites
1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

1.1. Ikmēneša atskaiti iesniedz 7 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

1.11 atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā 
veiktajiem būvdarbiem;
1.12 pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
1.13
precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks 
(paveiktā un plānotā salīdzinājums);

1.14 
precizēts Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks 
(paveiktā 
un plānotā salīdzinājums);

1.15 problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un 
novēršanā apraksts;

1.16 būvdarbus raksturojoši fotoattēli;

1.17 akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins.

1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

1.2.1 atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

1.2.2 faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
1.2.3 faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
1.2.4 būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

1.2.5 informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;
1.2.6 akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;
1.2.7 ieteikumi.
1.3. Atskaites jāiesniedz 1 eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē.
Sapulces

Iknedēļas objekta sapulces – jānotur visa Līguma izpildes laikā. Tajās obligāti ir jāpiedalās Būvuzņēmēja pārstāvjiem, kas strādā objektā, Būvuzraugam, un Pasūtītāja pārstāvim.
      Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs

       Pasūtītāja prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

       Piedāvājuma iesniegšanas vieta:

       Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca’’ Rīgā, Hipokrāta
       ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. kab.
       Objektu apskate iespējama, par laiku iepriekš vienojoties.

       Kontaktpersona: I.Krēvics 26176647

        Pielikumā:
        Inventarizācijas plāns
        Pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā

        Tehniskā specifikācija par remontdarbiem pieejama mājas lapā: 

        https://www.aslimnica.lv/lv/iepirkumi/stacionara-bikernieki-2-stava-telpu-remontdarbu-veiksana-2
