
Cenu aptauja

                                         Stacionāra “Biķernieki” zemējuma renovācija


Darba apjoms
Stacionāra “Biķernieki” zemējuma renovācija – nepieciešams veikt zemējuma atjaunošanas (renovācijas) darbus atbilstoši pievienotajai tehniskajai specifikācijai un LEK-078, stacionāra rezerves elektroapgādes dīzeļģeneratoram un stacionāra administratīvajai ēkai.


Prasības pretendentiem: 

1. No būvdarbu veikšanas laika sākuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā pretendentam darbu veikšanai jānodrošina, pieaicinot atbilstošus speciālistus darbu veikšanā;
2. Pretendentam jābūt darba pieredzei pēdējos 3 gados līdzvērtīgu darbu veikšanā;
3. Izmantotie materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju;
4. Tāmē – piedāvājumā jābūt iekļautiem visiem izdevumiem, kas saistīti ar zemējuma renovācijas darbiem stacionārā.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (apliecības kopija);
3. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 3 gados;
4. Finanšu piedāvājums;
5. Darbu izpildes grafiks no objekta nodošanas Darbu izpildei (pa nedēļām – 8 nedēļas no Objekta nodošanas).

Darbu veikšanas termiņš: 2018. gada augusts/oktobris (8 nedēļas).

Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.

Kontaktpersonas: 
Stacionāra “Biķernieki” Tehniskais vadītājs Intars Krēvics, mob. 26176647 vai Energodienesta nodaļas vadītājs Sergejs Arutjunovs, mob. 29473761, vai vadītāja vietnieks Andris Meždreijs, mob. 29246937.




Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. kab. 



