SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Cenu aptauja
“Radioloģisko ierīču elektrodrošības un funkciju testēšanas un novērtēšanas veikšana_2”

Vispārīga informācija 
1. [bookmark: _Toc320519967]Pasūtītājs:

SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1037
Reģ. Nr. 40003951628
Tālrunis: 67042400; Fakss:67042786
e-pasts: aslimnica@aslimnica.lv
2. Iepirkuma priekšmets 

“Radioloģisko ierīču elektrodrošības un funkciju testēšanas un novērtēšanas veikšana_2”
3. Pasūtījuma darbības ilgums

Divpadsmit mēneši vai kamēr tiks veikts viss darba apjoms

4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. Kabinetā. Finanšu piedāvājums jāiesniedz līdz 06.02.2020.
Kontaktpersona – medicīnas fiziķe Aelita Platā, tel . 67042674.
      
5. Iesniedzamie dokumenti

Pretendentam jāiesniedz:
1.  akreditācijas apliecība ka ir kompetenta veikt inspicēšanu kā inspicēšanas institūcija (medicīnas ierīču tehniskā uzraudzību (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes)), kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši vienam no sekojošajam standartam: LVS EN ISO/IEC 17020 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju";
2. finanšu piedāvājums, 
3. Radiācijas Drošības centra izsniegto reģistrācijas apliecību darbam ar jonizējošā starojumu avotiem.
6. Tehniskām specifikācija.

6.1.Prasības radioloģisko ierīču elektrodrošības un funkciju testēšanas un novērtēšanas veikšanai:

6.1.1 Pārbaudes jonizējošā starojuma avotiem, kas minēti 1. Pielikumā, jāveic saskaņā ar 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.482. “ Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 3. pielikuma 1. un 2. tabulas apjomā.
6.1.2 Pārbaudes veic pēc Pasūtītāja pieprasījuma 12 mēnešu laikā;
6.1.3 Par pārbaužu vietu un laiku Pasūtītājs vienojas iepriekš ar medicīnas fiziķi Aelitu Plato e-pasts: aelita.plata@aslimnica.lv vai Ellu Pacukeviču e-pasts: ella.pacukevica@aslimnica.lv.
6.1.4 Pēc pārbaudes Pasūtītājam tiek izsniegts elektrodrošības un funkciju testēšanas un novērtēšanas pārbaudes protokols, kurā norādīti pārbaudes rezultāti 5 darba dienu laikā, pēc pārbaudes veikšanas.
6.1.5 Rēķinu, darba pieņemšanas nodošanas aktu un protokoli ir jānodod Medicīnas ierīču uzraudzības daļas Medicīnas fiziķiem.
6.1.6 Visas izmaksas ir jāiekļauj cenā par vienu pārbaudi. Specifikācijā minēto iekārtu apjoms ir orientējošs, un Pasūtītājs ir tiesīgs izmainīt noteikto pārbaužu skaitu, nepārsniedzot kopējo pasūtījuma summu.
6.1.7 Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt saistības pēc savas iniciatīvas, rakstiski informējot Izpildītāju.
6.1.8 Darba izpildes laiks ne vēlāk kā 2 dienas pēc pieprasījuma.






1. Pielikums.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	
	Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
	
	

	Nr. 
	Iekārtas veids 
	Pārbaudes veids
	Pārbaužu skaits 
	Cena par 1 pārbaudi, EUR bez PVN
	Cena par visām pārbaudēm, EUR bez PVN
	Cena par visām pārbaudēm, EUR ar PVN

	1
	Datortomogrāfijas iekārtas
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude 
	7
	 
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	7
	 
	 
	 

	2
	Stacionārā RTG iekārta
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude
	9
	 
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	9
	 
	 
	 

	3
	Angiogrāfijas iekārtas                                                
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude
	4
	 
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	6
	 
	 
	 

	4
	Osteodensitometrijas iekārta 
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude 
	1
	 
	 
	 

	5
	Pārvietojama palātas rentgeniekārta
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude 
	8
	 
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	8
	 
	 
	 

	6
	Pārvietojamā c-loka  RTG iekārta
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude
	10
	 
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	10
	 
	 
	 

	7
	Tiešā digitālā mamogrāfijas iekārta
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude
	1
	 
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	1
	 
	 
	 

	8
	Dentālā rentgena iekārta
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude
	1
	
	
	

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	1
	
	
	

	9
	Stacionārā rentgenoskopijas iekārta
	Radioloģiskās iekārtas elektrodrošības pārbaude
	3
	 
	 
	 

	
	
	Radioloģiskās iekārtas funkcionālā pārbaude
	3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Kopā summa, EUR bez PVN
	 
	 

	
	
	
	
	Kopā summa, EUR ar  PVN
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	





Informācija par pretendentu:
Pretendenta nosaukums: 
Reģistrācijas numurs un datums: 
Juridiskā adrese:
Tālrunis:	
E-pasta adrese:
Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.


____________________________________________
(Iesniedzēja vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums)
2

