Cenu aptauja

[bookmark: _Hlk8990607]SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” grīdas segumu remonts

Darba apjoms
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” Ginekoloģijas nodaļā Hipokrāta ielā 2, Rīgā (8.stāvs) nepieciešams grīdas remonts un jauna seguma (linoleja) ieklāšana, atbilstoši pielikumā pievienotajiem darbu apjomiem. Darba apjomā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu, materiālu piegādi, uzstādīšanu un lietošanas uzsākšanu.

Pielikumā pievienota veicamo darbu shēma (1.pielikums).

Izpildītājs nodrošina, ka darbi tiek veiktie ievērojot Būvniecības darbu veikšanas noteikumus SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkās, ja darbu zona atrodas strādājošo veselības aprūpes nodaļā (pievienoti 2.pielikumā).

Prasības linolejam:
Akustisks heterogēns segums. Nodilumizturība  34.-42.  klase, aizsargslāņa biezums (EN 429) – 0,7mm, kopējais biezums (EN 428) – 2,5mm, skaņas slāpēšana (EN ISO 717-2) – 13dB, paliekošais iespiedums (EN 433) – 0,1 mm, pretslīde (DIN 51130) – R10. Linolejs piemērots veselības aprūpes iestādēm un noturīgs pret tīrīšanu ar specifiskiem (medicīnas iestādēm raksturīgiem) līdzekļiem. Linolejs ir jāieklāj saskaņā ar ražotāja instrukciju. Linoleja materiāls un krāsas pirms pasūtīšanas un uzstādīšanas jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Veidojamas vien krāsā, izceļot 3 zonas – pie liftiem un diviem māsu posteņiem, ievērojot šādu koncepciju:
[image: ]

Telpu daļas (pirms grīdas remonta) atbrīvošanu no mēbelēm un aprīkojuma nodrošina pasūtītājs.

Laika periods: 
Darbi veicami 8 (astoņu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
Apmaksa par darbiem tiek veikta katru mēnesi, atbilstoši iepriekšējā kalendārā mēnesī veiktajiem darbiem.

Prasības pretendentiem: 

1. Pretendentam ir pieredze publisku ēku remontdarbu veikšanā, kur grīdas atjaunošanas platība ir vismaz 350 kvm.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.3);
2. Tehniskā specifikācija/finanšu piedāvājums (pielikums Nr.4).


Kontaktpersona: Būvniecības daļas vadītājs Ēku remontu nodaļas vadītāja: Regīna Rutkus, tālr. 29518301.


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 28. maijā, plkst. 13:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. kabinetā



2.pielikums

Būvniecības darbu veikšanas noteikumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēkās, ja darbu zona atrodas strādājošo veselības aprūpes nodaļā
1. Jebkuri būvniecības darbi veicami tikai pēc tam, kas ar līguma noteikto kontaktpersonu ir saskaņots darbu veikšanas projekts, kurā ietver:
a. skaidrojošo aprakstu par veicamajiem darbiem;
b. sagatavošanās darbu un būvdarbu aprakstu;
c. darba drošības nosacījumu ievērošanas kārtība;
d. speciālistu saraksts;
e. aprīkojuma saraksts;
f. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju apraksts;
g. darbu veikšanas kalendārais grafiks (norādītas dienās);
h. būvdarbu situācijas plāns, atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi.
2. Darbu veikšanas projekts ir saistošs būvniecības darbu veicējam visā līguma izpildes periodā, ja radusies nepieciešamība to precizēt, tad darbu veicējam ir jāsagatavo grozījumi un/vai papildinājumi, kas saskaņojami ar pasūtītāja pārstāvi.
3. Jebkuri putekļaini, skaļi darbi un darbi, kas saistīti ar smakām vismaz 3 darba dienas pirms to uzsākšanas saskaņojami ar konkrētās veselības aprūpes nodaļas vadītāju vai citu pilnvarotu personu;
4. Jebkuri darbi veicami ievērojot nodaļas darbības specifiku, nodaļā esošā medicīniskā aprīkojuma darbības specifiku. Par šiem specifiskajiem nosacījumiem būvniecības darbu veicējs tiek informēts pirms darbu uzsākšanas.
5. Vienojoties ar pasūtītāju būvniecības darbus iespējams veikt pēc normālā darba laika (līdz 22:00), kā arī brīvdienās un svētku dienās. Pasūtītājs nodrošina būvniecības darbu veicēju ar nepieciešamām piekļuvēm telpām.
6. Jebkuru izmantojamos būvmateriālus būvniecības darbu veicējs saskaņo ar Pasūtītāju, ievērojot normatīvos aktus un labo praksi veselības aprūpes iestādēs.
7. Veicot jebkurus putekļainos, skaļos un smakas izraisošos darbus vispirms tiek rūpīgi nodalīta remontu zona – aizvērtas plaisas, atveres, kā arī izveidoti nodaloši elementi (piemēram, no celtniecības plēves veidoti nodalījumi).
8. Jebkuri ar elektrību, ventilāciju, datu tīkliem, u.c. saistīti darbi veicami ar tādu rūpību, lai netraucētu un/vai nepārtrauktu nodaļā esošo iekārtu un ierīču darbību, neradot risku pacientiem un personālam.
9. Ja pasūtītājs konstatējis apdraudējumu darbinieku vai pacientu veselībai, pasūtītām ir tiesības jebkurā brīdī mutiski vai rakstiski uzdot būvniecības darbu veicējam pārtraukt darbus. Būvniecības darbu veicējam ir pienākums nekavējoties darbus pārtraukt. Darbus atsākt drīkst pēc pasūtītāja pārstāvja mutiska vai rakstiska rīkojuma. Darbu kavēšanas laiks dod iespēju būvdarbu veicējam pieprasīt atbilstošu līguma termiņa pagarinājumu.
10. Beidzoties būvdarbiem to veicējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam visu informāciju un tehnisko dokumentāciju par tehniskajiem risinājumiem, izmantotajiem materiāliem, kā arī segtajiem darbiem.
11. Pēc pasūtītāja pieprasījuma, būvdarbu veicēja atbildīgajai personai ir pienākums piedalīties pasūtītāja organizētās darbu grupās un sanāksmēs, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar būvniecības darbu veikšanu.
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