
Cenu aptauja

                   Stacionāra Gaiļezers ārējās/iekšējās kanalizācijas rekonstrukcija 


Darba apjoms
Stacionāra Latvijas Gaiļezers: nepieciešams veikt ārējās, daļēji iekšējās kanalizācijas cauruļvadu nomaiņu un kanalizācijas aku rekonstrukciju atbilstoši pievienotajai tehniskajai specifikācijai un shēmām.Kanalizācijas tīklu ārējā daļā jāveic vecā tauku ķērāja akas demontāža un jaunas kanalizācijas akas izbūve ar pievadiem (shēmas Nr.1 un 2). Atbilstoši shēmai Nr.3 jāveic kanalizācijas skataku izlīdzināšana un nostiprināšana ar betona gredzeniem.


Prasības pretendentiem: 
1. No būvdarbu veikšanas laika sākuma, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, pretendentam darbu veikšanai jānodrošina, pieaicinot  speciālistus santehnisko darbu veikšanā.
2. Pretendentam jābūt darba pieredzei pēdējos 3 gados līdzvērtīgu darbu veikšanā.
3. Izmantotie materiāli jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
2. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 3 gados;
3. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.1);
4. Darbu izpildes grafiks no objekta nodošanas Darbu izpildei (pa nedēļām – 8 nedēļas no Objekta nodošanas).

Darbu veikšanas termiņš: 2019. gada jūnijs/septembris.(8 nedēļas)

Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.
Kontaktpersona: 
Stacionāra “Gaiļezers” Energodienesta nodaļas vecākais meistars (santehniķis) V.Groškovs , tālr. 29492037 vai 29246937.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 
Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2019. gada 25. jūnijs, plkst. 13:00.



