DARBA UZDEVUMS

Ūdens uzskaites mezgla izbūve 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Tehniskās prasības
Izbūvēt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” jaunu ūdens uzskaites mezglu esošajam slimnīcas ūdensvadam, atbilstoši pielikumā pievienotajām shēmām. 
Pakalpojuma sniegšanas vietas: 

Hipokrāta iela 2 un Hipokrāta iela 4, Rīga.
Darba uzdevums:

1. Izveidot jaunu ūdens uzskaites mezglu atbilstoši izstrādātajam projektam un SIA „Rīgas ūdens” tehniskajiem nosacījumiem. Pasūtītājs nodrošina atbilstošas būvniecības dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu Rīgas pilsētas Būvvaldē;
2. Nodrošināt elektrības pievadu no saglabājamās elektroapgādes sadales izbūvi;
3. Ūdens uzskaites mezgla akā uzstādīt elektrosadali 12 vietām, IP-65 izpildījumā ar atbilstošu ievadaizsardzības automātu. Paredzēt sprieguma pazeminošu transformatoru saglabājamā elektrosadalē. Paredzamais elektroapgādes kabeļa šķērsgriezums 3×2.5mm. Kabelis ieguldāms aizsargčaulā. Elektrības pieslēgums veidojams no esošas elektrības sadalnes, kas norādīta konceptuālajā shēmā pielikumā;
4. nepieciešamos izpilddokumentu sagatavošana, tai skaitā visu dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.

Pretendents nodrošina, ka darbi tiek veikti sertificēta būvspeciālista vadībā.

Pretendentam ir iespēja brīvi un patstāvīgi apskatīt objektu jebkurā stacionāra darba laikā.

Pasūtītājs līguma slēgšanai izvēlēsies pretendentu, kas:

a) atbilst izvirzītajām prasībām;

b) iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus (pieteikumu, finanšu piedāvājumu un pieredzes aprakstu);

c) kura piedāvātā cena ir zemākā.
Laika periods: 

Darbi veicami 4 (četru) nedēļu laikā no Rīgas pilsētas Būvvaldes saskaņojuma saņemšanas un līguma noslēgšanas brīža.

Apmaksa tiek veikta šādā kārtībā – 100% apmērā pēc visu darbu pabeigšanas un nodošanas pasūtītājam.

Prasības pretendentiem: 
1. Pretendentam ir pieredze ūdens uzskaites mezglu un elektrības pieslēgumu izbūvē, ko apliecina pieredzes objektu saraksts (vismaz 2 objekti).
Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma/finanšu piedāvājums (pielikums Nr.1);
2. Pieredzes apraksts (pielikums Nr.2).
Kontaktpersona: Vecākais meistars A.Meždreijs – tel. 29246937.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 7. februārim, plkst. 13:00.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv.
Pielikumā:

1. Objekta ģenerālplāns un uzskaites mezgla rasējumi uz 3 lapām;
2. Elektrības pieslēguma konceptuālais izvietojums uz 1 lapas.

PIETEIKUMS/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
par piedalīšanos cenu aptaujā

Ūdens uzskaites mezgla izbūve 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Pretendents, __________________________________________________________, 

(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

tālr. 6_______, fakss 6_______, e- pasts:____________________,

Banka: AS 

Bankas kods: 

Konta Nr. ___________________,

tā _______________________________________________________________ personā

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties cenu aptaujā Ūdens uzskaites mezgla izbūve SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Hipokrāta ielā 2 un Hipokrāta ielā 4, Rīgā

 apņemas ievērot visas cenu aptaujas prasības;
1. apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus.

2. apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.
Pretendents piedāvā šādu darbu izpildes līgumcenu atbilstoši finanšu piedāvājumam (bez PVN)________ EUR, kas sastāv no:

a) Ūdens uzskaites mezgla izveidošanas darbi - _____ EUR (bez PVN);

b) Elektrības pieslēguma izveidošanas darbi - ______ EUR (bez PVN).

Paraksts:

_______________________

(pretendenta pārstāvis)

PIEREDZES SARAKSTS

Ūdens uzskaites mezgla izbūve 

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
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	Veikto darbu apraksts
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	Kontaktpersona atsauksmju saņemšanai

	
	
	
	

	
	
	
	


Paraksts:

_______________________

(pretendenta pārstāvis)

