Tehniskā specifikācija

Iepirkumam par stacionāra „Gaiļezers” Operāciju bloka daudzpakāpju kompresijas iekārtas FOCS2-W/R/CA6002 darbības atjaunošanas darbu uzraudzību

1. Pretendentam izvirzītie pienākumi veicot darbu uzraudzību

1.1 Veikt piegādātās iekārtas apsekošanu, tehniskās dokumentācijas izskatīšanu
1.2 Veikt projekta automātikas un vadības daļas ekspertīzi
1.3 Piedalīties pie ventilācijas cauruļvadu demontāžas, montāžas un sekot darbu izpildei
1.4 Veikt sistēmas apsekošanu pēc montāžas darbu pabeigšanas, ar mērķi noteikt atbilstību projektam un normatīvo aktu prasībām
1.5 Veikt sistēmas ieregulēšanas procesa organizēšanas izvērtējumu un sekot ieregulēšanas darbiem
1.6 Veikt personāla apmācību programmas izvērtēšanu un piedalīties apmācību procesā 
1.7 Veikt iesniegtās izpilddokumentācijas izvērtēšanu
1.8 Sastādīt uzraudzības tehnisko atskaiti

2. Pretendentam izvirzītās prasības veicot uzraudzības darbus

2.1 Pretendentiem jāiesniedz informācija, kādos objektos Pretendents ir veicis līdzīgu darbu būvuzraudzību pēdējo 5 gadu laikā, norādot uzņēmuma nosaukumu, kontaktpersonu, tās tālruņa numuru.
2.2 Pretendentam jābūt sertificētiem būvspeciālistiem sekojošās jomās (jānorāda speciālists): 
2.2.1 Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
2.2.2 Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība
2.3 Visus darbus Pretendentam jāspēj veikt pašam. Nav pieļaujama apakšuzņēmēju piesaiste.


Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 67042777.


