Cenu aptaujas tehniskās specifikācijas

Cinkotu metāla plauktu piegāde un montāža, 
1.stāvā, Hipokrāta ielā 2, Rīga, LV-1038


Cinkotu metāla plauktu piegāde un montāža (daudzums 5 gab.)

	
	Pakalpojums
	Izmērs
	Līmeņi un svara nestspēja
	Daudzums

	1.
	Cinkoti stacionārie metāla plaukti
	3680 (120x3) x 40 x 2800 h. Pirmais plaukts no grīdas 20 cm h.
	7 – plaukti (6+1), plauktu nestspēja 185 – 200 kg. Pēdējā plaukta virsma nosegta. 

	5 gab.
(1– vienpusējs, 2 – abpusēji).

	2.
	2 ejas starp rindām
	Katra 70 – 75 cm
	Plauktu savienojošie stiprinājumi (augšējie).
	6 gab.

	3.
	Transporta piegādes un montāžas pakalpojumi

	4.
	Izpildes termiņš – 10 dienu laikā





Kontaktpersona: Lietvedības arhīva vecākais speciālists - Anita Guzika, mob. 28 850 066, anita.guzika@aslimnica.lv


Pielikumā:
1. Plauktu izvietojums telpā un cinkoto metāla plauktu izskats


