Inženiertīklu nomaiņas risinājumu izstrāde un saskaņošana
Darba mērķis:
Apkures, ventilācijas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nomaiņas risinājumu izstrādāšana un saskaņošana (MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" ) un saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē sekojošam RAKUS nekustamajiem īpašumam:
	Būves nosaukums
	Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca 

	Kadastra apzīmējums
	01001222079002

	Adrese
	Hipokrāta iela 2, k-5  Rīga , LV 1038

	Pasūtītājs
	SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga , LV 1038,  reģ.Nr 40003951628

	Būves īpašnieks
	LR Veselības ministrija

	Atjaunojamo telpu  platība
	2422,2 m2




Darba uzdevums:
1. Izstrādāt risinājumus ēkas apkures, ventilācijas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošanai saskaņā ar darba uzdevumu (Pielikumā), ievērtējot būvdarbu secību.
2. Risinājumi izstrādājami izmantojot esošās inženierkomunikāciju šahtas un atvērumus ēkas nesošajās konstrukcijās.
3. Izstrādāto risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju.
4. Sagatavot vienkāršotās atjaunošanas vai paskaidrojuma rakstu ieceres materiālus.
5. Iesniegt vienkāršotās atjaunošanas vai paskaidrojuma raksta dokumentu sējumus atbilstoši spēkā esošai likumdošanai.
6. Izstrādāt iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkumu.
7. Izstrādāt būvdarbu apjomu sarakstu.
8. Izstrādāt izmaksu aprēķinu.
9. Konsultēt Pasūtītāju remonta darbu veikšanas laikā.
Uzdevuma izpildei jāparedz veikt visus nepieciešamos darbus, t.sk.:
· Situācijas uzmērījumu veikšanu dabā (pēc nepieciešamības);
· Digitāla telpu plāna un inženiertīklu izvietojuma izstrādāšanu.




Pasūtītajam jāiesniedz:

1. Akceptēti AVK, ŪK tīklu nomaiņas risinājumi. Akcepta forma atbilstoši normatīvu prasībām 1 eksemplārā.
2. Detalizēti risinājumi sējumi 3 eksemplāros, t.sk. digitālā formātā.

Prasības pretendentiem: 

1. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
2. Darbu izpildes laikā, Pretendentam darbu veikšanai jānodrošina, pieaicinot sertificētus speciālistus.
3. Darbu izpildes laikā pretendentam jānodrošina spēkā esošā Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise.
4. Risinājumu saskaņošanas termiņš – 2018. gada 15. maijs.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma un finanšu piedāvājums (pielikums Nr.2).
2. Būvprakses sertifikātu kopijas vai izraksti no BIS (Būvniecības informācijas sistēmas).
3. Pretendenta pieredzes saraksts pēdējos 3 gados.
4. Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise.
5. Darbu izpildes grafiks.


Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 
Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101. 


Objektu apskate iespējama, par laiku iepriekš vienojoties.
Kontaktpersona: R.Ošenieks 25425252.





Pielikumā:
Inventarizācijas plāni;°
Ēkas funkcionālā skice ar dalījumu kārtās;
Uzdevums AVK ŪK projektēšanai ar iekārtu izvietojumu

