




Māsu izsaukuma sistēmas uzstādīšanas darba apraksts
   Ar māsu izsaukuma sistēmu jāaprīko Stacionāra  ,,Gaiļezers”  Hipokrāta ielā 2 Ķirurģiskā korpusa ceturtā stāva 11. nodaļas 10 palātas ar 34 gultas vietām un 10 tualetēm, un vienu māsu posteni.  Visas plātas  un māsu postenis izvietots nodaļas kreisajā spārnā  (skatīt nodaļas plānu pielikumā).
     Visi darbi ir jāveic saskaņojot ar nodaļas vadību, jo nodaļa netiks slēgta un ārstniecības process netiks pārtraukts. 
Visām iekārtām jābūt jaunām, atbilstošām tehniskajām prasībām par medicīnas personāla signalizācijas sistēmām un dotajai  tehniskajai specifikācijai.
Izsaukuma ierīces ir noformētas sarkanas krāsas rāmīšos, atsaukuma pogas - zaļas krāsas. 
Nospiežot trauksmes pogu vai pagarinātāju, uz tiem vienlaicīgi iedegsies mirgojoša sarkanas krāsas indikācija, kas liecinās par trauksmes signāla noraidīšanu. Par cik uz pults izsaukuma brīdī uzrādās tikai pacientu telpas Nr.,tādā veidā būs iespējams ieejot palātā noteikt konkrēto adresātu. Izsaukuma laikā atskan skaņas signals.
Gaitenī, virs katras pacientu palātas ir izvietotas speciālas lampas, kas papildus signalizē par izsaukumu. Izsaukumu var atcelt  tikai ar atsaukuma pogu, kas atrodas katrā palātā pie izejas durvīm
  

Pielikumā nodaļas plāns.

