
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	N.p.k.
	Parametrs
	Prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	1. 
	Modelis / Funkcionalitāte
	Philips SpeechMike Premium Touch Dictation Microphone SMP3700/3800 vai funkcionāli līdzvērtīgs
	

	1.1. 
	Mikrofona tips
	elektrets kondensatora mikrofons, vienvirziena
	

	1.2. 
	Mikrofona frekvenču diapazons
	vismaz 200–12000 Hz
	

	1.3. 
	Mikrofona jutīgums 
	vismaz -37 dBV
	

	1.4. 
	Mikrofona signāla-trokšņa attiecība
	lielāks par 70 dBA
	

	1.5. 
	Skaļrunis
	iebūvēts
	

	1.6. 
	Savienojums
	USB
	

	1.7. 
	Atbilstība zaļā iepirkuma prasībām
	· atbilstība 2011/65/EU (RoHS) direktīvai
· lodējums bez svina izmantošanas
	

	1.8. 
	Kontrole
	spiedpoga
	

	2. 
	Ierīču skaits
	10 vienības
	

	Pretendenta piedāvājuma cena par vienu vienību EUR bez PVN:
	

	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:
	




