Cenu aptauja

Lielā elektroenerģijas patērētāja SIA „Ŗīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” energoaudits.
Darba apjoms

Lielā uzņēmuma energoaudits nepieciešams, lai iegūtu informāciju par visām uzņēmuma enerģijas patēriņa struktūrām, kurām nosaka skaitliskā izteiksmē rentablas enerģijas ietaupījuma iespējas, un kuras rezultātus apkopo uzņēmuma energoauditors (turmāk – energoauditors) sagatavotajā un izsniegtajā pārskatā.
Audita laikā jāveic kopējās uzņēmuma enerģijas patēriņa bilances analīze pa objektiem, tehnoloģisko procesu analīze un jāizvērtē enerģijas patēriņu autotransportam.

Energoaudits jāveic atbilstoši Energoefektivitātes likuma, Ministru kabineta noteikumu Nr.487 un ar to saistīto noteikumu prasībām. Energoaudita rezultātā ir jābūt iegūtai visai nepieciešamai informācijai, kas sniedzama atbildīgajai ministrijai saskaņā ar normatīviem – lielajam uzņēmumam.
SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca iekļauti sekojošie stacionāri:
1. “Gaiļezers”, adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga;
2. “Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta iela 4, Rīga;
3. “Biķernieki”, Lielvārdes iela 68, Rīga;
4. “Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera iela 3, Rīga;
5. “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejas, Stopiņu novads
6.  “Pataloģijas centrs” Hipokrāta iela 2, k-5, Rīga,
kā arī SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca meitas uzņēmums SIA “Veselības centrs ”Biķernieki””, Lielvārdes iela 68/1, Rīga.
Prasības pretendentiem: 

1. Energoauditors ir juridiska persona, kuras rīcībā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.487 „Uzņēmuma Energoaudita noteikumi”, ir tehniski kompetents personāls un aprīkojums.
2. Energoauditoram jābūt akreditētam nacionālajā aktreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
3. Pretendentam jābūt darba pieredzei uzņēmuma energoaudita - pēdējos 3 gados izstrādāti un Ekonomikas Ministrijā iesniegti vismaz 15 uzņēmuma energoauditi.
4. Jāveic Uzņemuma Energoaudits un jāizstrādā energoaudita pārskats, kā arī jāizstrādā darba plāns energoefektivitātes uzlabošanai uzņēmumā.
5. Uzņēmuma energoaudita pārskatā ietvert informāciju, kas norādīta MK noteikumos Nr.487 ”Uzņēmu energoaudita noteikumi” 24.punktā.
6. Ēku apkures, karstā ūdens sagatavošanas, apgaismojuma, ventilācijas sistēmu un telpu kondicionēšanas sistēmu enerģijas patēriņu norāda gan absolūtajās mērvienībās, gan kā īpatnējo enerģijas patēriņu, kas attiecināms uz ēkas platību vai tilpumu.

7. Esošās situācijas raksturojumā detalizēti atspoguļot tās sistēmas un iekārtas, kurās paredzēts veikt energoefektivitātes pasākumus.

8. Uzņēmuma energoauditā, energoefektivitātes pasākumu rezultātā iegūto enerģijas patēriņa samazinājumu norāda absolūtajās mērvienībās, gan arī kā īpatnējo enerģijas patēriņa samazinājumu.

9. Identificēto energoefektivitātes pasākumu aprakstā norāda energoefektivitātes pasākumu īstenošanas rezultātā sasniedzamos rādītājus vai mērvienību.

10. Energoauditors energoaudita pārskatu 10 dienu laikā pēc to apstiprināšanas reģistrē Uzņēmuma energoaudita pārskatu reģistrā.
11. Informācija Pasūtītājam tiek sagatavota atbilstoši Energoefektivitātes likumam un MK noteikumiem Nr.487, kā arī saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem 

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
2. Akreditācijas apliecinājums (sertifikāta kopija);

3. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 3 gados;
4. Finanšu piedāvājums;

5. Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise;

6. Darbu izpildes grafiks no objekta nodošanas Darbu izpildei (pa nedēļām – 4 nedēļas no Objekta nodošanas).
Darbu veikšanas termiņš: 2018. gada jūlijs/septembris.(12 nedēļas)
Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.

Kontaktpersona: 

Stacionāra “Gaiļezers” Energodienesta vadītājs S.Arutjunovs , tālr. 29473761 vai 29246937.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101.kab. 
