

Tehniskā specifikācija
MAZGĀŠANAS (1.) UN SKALOŠANAS (2.) LĪDZEKĻI SANITĀRI HIGIĒNISKO PIEDERUMU MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTĀM Getinge S607 

	Ražotājfirma: 
Pretendents:
Reģistrācijas Nr.

	

Nr.

	
Mazgāšanas līdzekļa nosaukums
	
Plānotais mazgāšanas līdzekļu apjoms litros
	
Viena litra cena EUR (bez PVN)
	
Kopējā apjoma summa, EUR(bez PVN)
	
Piedāvātie iepakojuma
tilpumi
 (L)

	
Viena iepakojuma
 cena EUR 
(bez PVN)
	
Viena iepakojuma
 cena EUR 
(ar PVN___%)
	
Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5(3*4)
	6
	7
	8
	

	
1.
	Mazgāšanas līdzeklis:
________________
	1200
	
	
	
	
	
	

	
2.
	Skalošanas un atkaļķošanas līdzeklis
_________________

	350
	
	
	
	
	
	

	Kopējā piedāvājuma summa EUR (bez PVN):
	

	Kopējā piedāvājuma summa EUR (ar PVN___%):
	



Iesniedzamie dokumenti:
a) Sertifikāta kopija, kas apliecina produkta atbilstību medicīnas preces I klasei, atbilstoši 93/42/EEK direktīvai
b) Drošības datu lapas latviešu valodā atbilstoši REACH direktīvas 1907/2006 EK 31.pantam
c) Līdzekļiem jābūt testētiem un verificētiem minētajās iekārtās atbilstoši EN ISO 15883 standarta prasībām
d) Iekārtu ražotāja apliecinājums par līdzekļu saderību un pielietošanu minētajās iekārtās, dokuments ne vecāks kā pieci gadi.
e) Deterģentiem jābūt saderīgiem ar iekārtu deterģentu uzsūkšanas sitēmu, tvertnes līmeņa sensoru.
f) Mazgāšanas un skalošanas līdzekļiem jābūt savstarpēji saderīgiem no viena ražotājā.
g) Pēc konkursa komisijas pieprasījuma iesniegt līdzekli praktiskai testēšanai

Piezīmes:
· Kolonnā Nr.4 jānorāda viena litra cena neatkarīgi no mazgāšanas līdzekļa iepakojuma tilpuma
· Jāpiedāvā tilpumi ne lielāki par 5-6 litri. Iepakojumu cenām jābūt atbilstošām norādītajai 1 l cenai, t.i. iepakojuma cena jāaprēķina ņemot vērā 1 l cenu
· Preces jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem
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