TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(informācija par iekārtām)
                                 Cenu aptaujai ,,Dīzeļģeneratora apkope”
1. Stacionārā ,,Tuberkulozes un plaušu slimību centrs’’, Upeslejas, Stopiņu novads
	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums modelis
	Uzstādīšanas gads
	Gab.
	Vēlamais Periods

	1.
	SDMO V 275 C2
	2011.
	1
	septembris

	2.
	SDMO J88k
	2011.
	1
	oktobris


2. Stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga

	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums modelis
	Uzstādīšanas gads
	Gab.
	Vēlamais Periods

	1.
	Gesan DTAS 1000 E
	2015.
	1
	augusts

	2.
	Gesan DTAS 1000 E
	2012.
	1
	septembris

	3.
	Gesan DVAS 700 E
	2008.
	1
	septembris


3. Stacionārs „Biķernieki”, Lielvārdes 68, Rīga
	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums modelis
	Uzstādīšanas gads
	Gab.
	Vēlamais Periods

	1.
	Caterpilar GEH 275-2
	2013.
	1
	augusts

	2.
	SDMO J 30
	2002.
	1
	septembris


4. Stacionārs „Linezers”, Linezera 6, Rīga
	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums modelis
	Uzstādīšanas gads
	Gab.
	Vēlamais Periods

	1.
	Kohler KD 220
	2015.
	1
	

	
	
	
	
	


5. Stacionārs „LIC”, Linezera 3, Rīga
	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums modelis
	Uzstādīšanas gads
	Gab.
	Vēlamais Periods

	1.
	SDMO T 1400
	2007.
	1
	jūlijs

	2.
	SDMO V275K
	2009.
	1
	jūlijs


1. Remontdarbi – pēc pieprasījuma, ārkārtas izsaukuma gadījumā jānodrošina meistara ierašanās objektā ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

2. Piedāvājumu cenā jāietilpst pakalpojuma transporta izmaksām.
3. Rezerves daļu nomaiņas gadījumā Pasūtītājam jāiesniedz defektācijas akts un jāsaskaņo remontdarbu tāme. 
