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ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS

Rīgā, 	2019.gada 25.janvārī

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2018/87K.
Iepirkuma priekšmets:	Dezinfekcijas līdzekļu piegāde.
CPV kodi: 33631600-8 (Dezinfekcijas līdzekļi).
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 01.11.2018.
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī: 03.11.2018.
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs: 		Ē. Kalniņš, Stacionāra „Gaiļezers” galvenais ārsts.

Komisijas priekšsēdētāja 		U. Jaspers, Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītājs.
vietnieks:

Komisijas locekļi:		I. Krūmiņa, Iepirkumu un līgumu daļas vadītāja;
			K. Bondareva, stacionāra „Gaiļezers” galvenā māsa.
				
[bookmark: _Toc324326981][bookmark: _Toc513721561]Eksperts:	     M. Liepiņš, Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs.

Sekretāre: 	     S. Lauceniece, Iepirkumu un līgumu daļas juriste. 

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2018.gada 9.oktobra valdes lēmumu Nr. V1/01-01/18/409. 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:
1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā, ja:
2.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) 	noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,
b)	kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,
c) 	krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
d)	terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
e) 	cilvēku tirdzniecība,
f) 	izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
2.2. 	ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
2.3. 	ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents tiek likvidēts;
2.4. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PieL) 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;
2.5. 	pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIeL 18. panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;
2.6.	pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
2.7.	pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) 	vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b)	personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
2.8. 	pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju.
3. Iepirkuma komisija piemēro PIeL 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta noteikumus attiecībā uz piegādātāju apvienības (personu grupas) dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem, personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
4. Iepirkuma komisija piemēro PIeL 42. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta noteikumus attiecībā uz katru pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura būvdarbu, pakalpojumu vai piegādes vērtība ir vismaz 10 % (desmit procenti) no kopējās līguma vērtības.
5. Vērtējot pretendentu atbilstību, iepirkuma komisija piemēro PIeL 42. panta trešās un ceturtās daļas termiņu ierobežojumus.
6. Vērtējot pretendentu uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu atbilstību, iepirkuma komisija piemēro PIeL 43. panta noteikumus.
7. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:
7.1.	pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ Pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma;
7.2.	pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu:
· negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse;
· grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana;
· darba samaksas noteikumu pārkāpšana
kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;
7.3.	uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.7.2. punkta nosacījumi;
7.4.	uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % (desmit procenti) no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 3.7.1. vai 3.7.2. punkta nosacījumi;
7.5.	uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 3.7.1. vai 3.7.2. punkta nosacījumi.
8.	Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, un no dienas, kad Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no minētā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši ne vairāk kā 12 (divpadsmit) mēneši.
9.	Piedāvātajām precēm tiek izvirzītas sekojošas tehniskās prasības:
9.1. 	precēm jābūt reģistrētām ES valstī ar CE zīmi marķētām;
9.2.	precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
9.3.	jābūt marķējumam un instrukcijām latviešu valodā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
10. 	Pretendentam ir ražotāja vai tā pārstāvja pilnvarojums par tiesībām izplatīt un pārdot preces Eiropas Savienībā, tai skaitā Latvijas Republikā.
11.	Pretendents spēj piegādāt Nolikuma pielikumā Nr.2 norādīto preču daudzumu par nemainīgu, konkursā piedāvāto cenu visā piegādes līguma darbības laikā.
12.	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji: 
Piedāvājumu vērtēšana
1. Vērtēšana notiek sekojoši:
1.1.	pretendentu atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;
1.2.	piedāvājumu atbilstības pārbaude;
1.3.	piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai izvēle saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
1.4.	pretendentu, kuriem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības PIeL 42. panta, kā arī PIeL 43. panta (ja attiecināms) noteikumiem pārbaude.
2. Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja:
2.1.	pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem vai normatīvo aktu prasībām;
2.2.	pretendents izslēdzams atbilstoši PIeL noteikumiem;
2.3.	pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
2.4.	pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus Nolikuma 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
2.5.	piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
2.6.	pretendents nav iesniedzis piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu;
2.7.	pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts;
2.8.	ja piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu kādā no daļām, komisijai ir tiesības uzskatīt, ka viss piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu.
3. Pretendenti, kuri ir izturējuši pretendentu atlases dokumentu pārbaudi un tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, piedalās finanšu piedāvājumu vērtēšanā.
4. Komisija, vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo aritmētiskās kļūdas uzskatot, ka nekļūdīga ir piedāvātā vienas vienības cena. Par kļūdu labojumu komisija paziņo pretendentam.
5. Pretendentu atlases dokumentu, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā iepirkuma komisijas sēdē.
6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Ja piedāvājums šķietami ir nepamatoti lēts, komisija, rīkojas PIeL 53. pantā noteiktajā kārtībā.
7. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.
8. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.
9. Visā Konkursa norisē, ieskaitot vērtēšanu, iepirkuma komisija piemēro tās tiesību normas, kuras bija spēkā iepirkuma izsludināšanas dienā.
Piedāvājuma izvēles kritērijs
1. 	Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu bez PVN par katru piedāvāto daļu atsevišķi, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
2.	Vienādas cenas gadījumā komisija izvēlas pretendentu, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).
3.	Vienādas cenas gadījumā komisija pretendentiem pieprasa Nolikuma 5.2.2. punktā minēto informāciju. Ja pēc šā kritērija pretendentu novērtējums ir vienāds, komisija rīko sēdi, kurā veic izlozi, pieaicinot pretendentu pārstāvjus.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.12.2018. plkst.13.00. 
Piedāvājumu iesniegušie pretendenti: 
	N.p.k.
	Pretendents
	Piedāvājuma iesniegšanas veids
	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

	1.
	"AB Medical Group Riga" SIA
	EIS e-konkursu apakšsistēmā
	03.12.2018 plkst. 13:18

	2.
	"Amrid" SIA
	EIS e-konkursu apakšsistēmā
	05.12.2018 plkst. 10:56

	3.
	"B.Braun Medical" SIA
	EIS e-konkursu apakšsistēmā
	05.12.2018 plkst. 11:05

	4.
	"Brama"SIA
	EIS e-konkursu apakšsistēmā
	05.12.2018 plkst. 11:37

	5.
	"EGALS" SIA
	EIS e-konkursu apakšsistēmā
	04.12.2018 plkst. 09:39

	6.
	"Elvim" SIA
	EIS e-konkursu apakšsistēmā
	04.12.2018 plkst. 15:06

	7.
	Hygeia SIA
	EIS e-konkursu apakšsistēmā
	04.12.2018 plkst. 18:12

	8.
	"Interlux" SIA
	EIS e-konkursu apakšsistēmā
	05.12.2018 plkst. 10:26

	9.
	"Medilink" SIA
	EIS e-konkursu apakšsistēmā
	05.12.2018 plkst. 10:57

	10.
	"NMS Riga" SIA
	EIS e-konkursu apakšsistēmā
	04.12.2018 plkst. 23:01

	11.
	Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā
	EIS e-konkursu apakšsistēmā
	04.12.2018 plkst. 15:15

	12.
	"Oribalt Rīga" SIA (ex "Oriola Rīga" SIA)
	EIS e-konkursu apakšsistēmā
	05.12.2018 plkst. 10:35


Pretendentu piedāvātās cenas: skatīt pielikumā.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 2018. gada 5. decembrī plkst. 1300 Rīgā, Hipokrāta ielā 2, stacionārā „Gaiļezers”, 1. stāvā Administrācijas telpās, Iepirkumu un līgumu daļā, 115. kabinetā.
Pretendenta, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nosaukums un līgumcena: 
	Daļas
Nr.
	Daļas nosaukums
	Pretendenta nosaukums 
ar kuru tiks slēgts līgums
	Līgumcena par kādu tiks slēgts līgums

	1.
	SAUDZĒJOŠS ROKU HIGIĒNISKĀS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS
	SIA „Medilink”
	180 000.00

	2.
	OPERĀCIJAS LAUKA APSTRĀDES LĪDZEKLIS 
	SIA „B.Braun Medical”
	78 700.00

	3.
	ĀDAS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS PIRMS INTRAVASKULĀRO KATETRU IEVIETOŠANAS 
	SIA „Medilink”
	540.00

	4.
	GĻOTĀDU ANTISEPTIĶIS
	SIA „Medilink”
	597.00

	5.
	ĪPAŠI SAUDZĒJOŠS ROKU ĀDU MAZGĀJAMAIS LĪDZEKLIS
	SIA „NMS Riga”
	31 200.00

	6.
	ROKU UN ĀDAS MITRINOŠS UN REĢENERĒJOŠS KOPŠANAS LĪDZEKLIS
	SIA „NMS Riga”
	12 700.00

	7.
	ALKOHOLU SATUROŠAS MITRĀS SALVETES VIRSMU APSTRĀDEI
	SIA „NMS Riga”
	78 600.00

	8.
	ALKOHOLA - HLORHEKSIDĪNA MITRĀS SALVETES CENTRĀLO UN PERIFĒRO KATETRU APSTRĀDEI
	SIA „B.Braun Medical”
	12 650.00

	9.
	ALKOHOLU NESATUROŠAS SPORICĪDĀS MITRĀS SALVETES VIRSMU APSTRĀDEI
	SIA „Medilink”
	40 000.00

	10.
	ALKOHOLU NESATUROŠAS MITRĀS SALVETES VIRSMU APSTRĀDEI
	SIA „Medilink”
	63 000.00

	11.
	VIRSMU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI
	SIA „Medilink”
	16 500.00

	12.
	LIETOŠANAI GATAVS VIRSMU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS BEZ ALKOHOLA AR SPORICĪDU EFEKTU
	SIA „Medilink”
	160 000.00

	13.
	VIRSMU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS UZ AKTĪVĀ SKĀBEKĻA BĀZES
	SIA „Medilink”
	7 800.00

	14.
	HLORU SATUROŠS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS TABLETĒS
	SIA „NMS Riga”
	1 400.00

	15.
	NĀTRIJA HIPOHLORĪTS VIRSMU DEZINFEKCIJAI
	SIA „EGALS”
	2 500.00

	16.
	AUGSTA LĪMEŅA INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS
	SIA „Medilink”
	2 340.00

	17.
	AKTĪVI TĪROŠS INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS
	SIA „B.Braun Medical”
	36 297.00

	18.
	INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS AR ENZĪMU KOMPLEKSU
	SIA „Hygeia”
	960.00

	19.
	MAZGĀŠANAS UN SKALOŠANAS LĪDZEKĻI SANITĀRI HIGIĒNISKO PIEDERUMU MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Lischka Premium CDD-1090
	SIA „Brama”
	7 063.20

	20.
	MAZGĀŠANAS UN SKALOŠANAS LĪDZEKĻI SANITĀRI HIGIĒNISKO PIEDERUMU MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Getinge GE 600 Series/ FD1810
	Iepirkuma procedūra pārtraukta 

	21.
	LĪDZEKLIS SANITĀRI HIGIĒNISKO PIEDERUMU MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI MEIKO KD20-2AP
	Iepirkuma procedūra izbeigta

	22.
	LĪDZEKLIS SANITĀRI HIGIĒNISKO PIEDERUMU MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Ken 731/ BWD 738/ 711
	SIA „Brama”
	6 708.00

	23.
	LĪDZEKĻI AUTOMĀTISKĀS DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Soluscope 3 FLEKSIBLO ENDOSKOPU DEZINFEKCIJAI 
	SIA „Hygeia”
	202 386.00

	24.
	ENDOSKOPU DEZINFEKCIJAS (1.) UN MAZGĀŠANAS (2.) LĪDZEKĻI, IZMANTOJAMI Belimed AG RAŽOTĀJA ENDOSKOPU MAZGĀŠANAS/DEZINFEKCIJAS IEKĀRTĀ WD 425
	SIA „Brama”
	20 186.00

	25.
	ENDOSKOPU DEZINFEKCIJAS (1.) UN MAZGĀŠANAS (2.) LĪDZEKĻI
	SIA „Brama”
	6 522.00

	26.
	DEZINFEKCIJAS  UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI Olympus ETD Mini/ETD2 Plus/ ETD 3 ENDOSKOPU DEZINFEKCIJAS MAŠĪNAI AR GLUTĀRALDEHĪDU
	Iepirkuma procedūra izbeigta

	27.
	LĪDZEKĻI Olympus ETD Mini/ETD2 Plus/ ETD 3 ENDOSKOPU DEZINFEKCIJAS MAŠĪNAI AR ETIĶSKĀBES PEROKSĪDU 
	Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā
	78 356.50

	28.
	LĪDZEKLIS PADUBES MAZGĀŠANAS MAŠĪNAI - SOFINOR Clinox 3A auto 
	Iepirkuma procedūra izbeigta

	29.
	DEZINFEKCIJAS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI AUTOMĀTISKAI INSTRUMENTU MAZGĀŠANAS IEKĀRTAI - MIELE G 7836 CD
	SIA „Medilink”
	4 020.00

	30.
	DEZINFEKCIJAS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS STOMATOLOĢISKĀM UN CIRKULATĪVA TIPA IEKĀRTĀM
	Nav iesniegts neviens piedāvājums

	31.
	DEZINFEKCIJAS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS STOMATOLOĢISKĀM UN CIRKULATĪVA TIPA IEKĀRTĀM 
	Nav iesniegts neviens piedāvājums

	32.
	DEZINFEKCIJAS ŠĶĪDUMS 5% ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDS KAPSULĀS
	Nav iesniegts neviens piedāvājums

	33.
	FORMALDEHĪDA SAVIENOJUMU SATUROŠS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS ( FORMALĪNS 36% - 40%). PIEMĒROTS 3. BIODROŠĪBAS KLASES BOKSU APSTRĀDEI, VEICOT FUMIGĀCIJU
	Nav iesniegts neviens piedāvājums

	34.
	SAUSĀS SALVETES UN TRAUKI SALVEŠU IEVIETOŠANAI VIRSMU UN MEDICĪNAS IERĪČU ĀTRAI DEZINFEKCIJAI UN TĪRĪŠANAI
	SIA „NMS Riga”
	49 101.30

	35.
	LĪDZEKĻI ROKU DEZINFEKCIJAS APMĀCĪBĀM AR FIRMAS Ecolab IEKĀRTU Klerreveal operator training kit
	SIA „Medilink”
	900.00

	36.
	DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS Siemens ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM
	SIA „Hygeia”
	7 500.00

	37.
	DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS BK Medical ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM
	Iepirkuma procedūra izbeigta

	38.
	DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS General Electric ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM
	SIA „Hygeia”
	12 000.00

	39.
	DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS Toshiba ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM
	SIA „Hygeia”
	3 500.00

	40.
	DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS Philips ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM
	Iepirkuma procedūra izbeigta

	41.
	AUGSTA LĪMEŅA INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS, pielietojams General Electric invazīvām zondēm 6VT-D-TEE
	Iepirkuma procedūra izbeigta

	42.
	MAZGĀŠANAS UN SKALOŠANAS LĪDZEKĻI MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Getinge GE 600 Series
	Iepirkuma procedūra pārtraukta

	43.
	MAZGĀŠANAS UN SKALOŠANAS LĪDZEKĻI MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Belimed CS750M
	SIA „Brama”
	374 683.20

	44.
	PORTATĪVAS ULTRAVIOLETĀS LAMPAS ROKU HIGIĒNAS APMĀCĪBAS PROCESAM/NOVĒRTĒŠANAI UN FLUORESCENTS ALKOHOLU SATUROŠS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS
	SIA „B.Braun Medical”
	2 592.00*

	45.
	DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻU IZSMIDZINĀŠANAS IEKĀRTA AR KARSĒŠANAS UN JONIZĀCIJAS TURBĪNU UN DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI 
	SIA „Amrid”
	55 994.00



Pamatojums lēmumam par konkursa nolikumam neatbilstošu piedāvājumu:
Pretendenta piedāvājums neatbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma tehniskās specifikācijas daļās:
1.daļā. SAUDZĒJOŠS ROKU HIGIĒNISKĀS UN ĶIRURĢISKĀS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS.
· SIA „Hygeia” piedāvātais Sterillium Med nav atbilstošs specifikācijai, jo iedarbība uz adeno - un poliovīrusu vairāk kā prasītās 30 s (attiecīgi 60 un 180 s);
· SIA „NMS Rīga” piedāvātais Chemispet Vir+ nav atbilstošs, jo iesniegtajos materiālos fungicīdā iedarbība atbilstoši EN 13624 ir 30 sekundes (prasība ir līdz 20 sekundēm).
4.daļā. GĻOTĀDU ANTISEPTIĶIS.
· SIA “Oribalt Rīga” piedāvātais Octenisept nav atbilstošs, jo nav iesniegts Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra biocīda inventarizācijas numurs ar apstiprinoša dokumenta kopiju.
5.daļā. ĪPAŠI SAUDZĒJOŠS ROKU ĀDU MAZGĀJAMAIS LĪDZEKLIS.
· SIA „Hygeia” piedāvātais Aniosafe Savon Doux HF nav atbilstošs, jo līdzekļa pH ir augstāks par 5 – 5.5;
· SIA „Interlux” piedāvātais Esemtan wash lotion nav atbilstošs, jo satur smaržvielas.
6.daļā. ROKU UN ĀDAS MITRINOŠS UN REĢENERĒJOŠS KOPŠANAS LĪDZEKLIS.
· SIA „Hygeia” piedāvātais Creme Protectrice nav atbilstošs, jo nav iesniegta drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoša REACH direktīvas 1907/2006 EK 31.pantam;
· SIA „Brama” piedāvātais Pflegecreme sensitive nav atbilstošs, jo nav iesniegta drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoša REACH direktīvas 1907/2006 EK 31.pantam.
7.daļā. ALKOHOLU SATUROŠAS MITRĀS SALVETES VIRSMU APSTRĀDEI.
· SIA „Medilink” piedāvātais Sani-Cloth 70 nav atbilstošs, jo nav Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra biocīda inventarizācijas numurs ar apstiprinoša dokumenta kopiju;
· SIA „B.Braun Medical” piedāvātais Meliseptol HBV Wipes piesūcinātas ar Meliseptol Rapid nav atbilstošs, jo sastāvā ir nepietiekošs alkohola daudzums un papildus ir kvartārie aminosavienojumi, kas neatbilst specifikācijai;
· SIA „Elvim” piedāvātais Sani-Cloth 70 nav atbilstošs, jo nav Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra biocīda inventarizācijas numurs ar apstiprinoša dokumenta kopiju.
9.daļā. ALKOHOLU NESATUROŠAS SPORICĪDĀS MITRĀS SALVETES VIRSMU APSTRĀDEI.
· SIA „Interlux” piedāvātais Mikrozid PAA nav atbilstošs, jo aktīvā viela ir peroksīnskābe, kā arī nav Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra biocīda inventarizācijas numurs ar apstiprinoša dokumenta kopiju. 
10.daļā. ALKOHOLU NESATUROŠAS MITRĀS SALVETES VIRSMU APSTRĀDEI.
· SIA „Hygeia” piedāvātais Mikrobac tissues nav atbilstošs, jo aktīvā viela ir kvartārie aminosavienojumi.
11.daļā. VIRSMU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI.
· SIA „Hygeia” piedāvātais Surfanios WS nav atbilstošs, jo satur kvartāros aminosavienojumus.
13.daļā. VIRSMU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS UZ AKTĪVĀ SKĀBEKĻA BĀZES.
· SIA „Elvim” piedāvātais Oxisept nav atbilstošs, jo nav Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra biocīda inventarizācijas numurs ar apstiprinoša dokumenta kopiju, līdzeklis paredzēts instrumentu augstas klases dezinfekcijai (IIb klase).
14.daļā. HLORU SATUROŠS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS TABLETĒS.
· SIA „Hygeia” piedāvātais Pastilles Chlorees nav atbilstošs, jo nav datu par sporocīdu iedarbību.
16.daļā. AUGSTA LĪMEŅA INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS.
· SIA „Hygeia” piedāvātais Aniosept activ nav atbilstošs, jo sastāvā ir kvartārie aminosavienojumi;
· SIA „NMS Riga” piedāvātais Chemides pulver nav atbilstošs, jo pretēji iesniegtai informācijai par sporicīdo aktivitāti atbilstoši EN 13704, citā publiski pieejamā informācijā, piedāvātais līdzeklis sporicīdai aktivitātei testēts pēc AFNOR NF T 72-190 normas. http://www.europages.com/filestore/gallery/43/8d/12796016_0f5e4c00.pdf  https://www.piiper.ee/print.php?id=1056 
· SIA „Interlux” piedāvātais Gigasept pearls nav atbilstošs, jo sastāvā ir enzīmi;
· SIA „Elvim” piedāvātais Oxisept nav atbilstošs, jo sporicīdā aktivitāte nav testēta atbilstoši EN 13704.
17.daļā. AKTĪVI TĪROŠS INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS.
· SIA „Hygeia” piedāvātais Korsolex med AF nav atbilstošs, jo piedāvātā darba šķīduma koncentrācija nenodrošina iedarbību pret visu prasīto spektru 15 minūšu ekspozīcijā (piedāvāta koncentrācija 15 minūšu laikā nav iedarbīga pret bezapvalka vīrusiem);
· SIA „Egals” piedāvātais Discleen extra nav atbilstošs, jo sastāvā ir kvartārie aminosavienojumi.
21.daļā. LĪDZEKLIS SANITĀRI HIGIĒNISKO PIEDERUMU MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI MEIKO KD20-2AP.
· SIA „Brama” piedāvātais Neodisher SBK nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu.
26.daļā. DEZINFEKCIJAS (1.) UN MAZGĀŠANAS (2.) LĪDZEKĻI Olympus ETD Mini/ETD2 Plus/ ETD 3 ENDOSKOPU DEZINFEKCIJAS MAŠĪNAI AR GLUTĀRALDEHĪDU.
· SIA „Brama” piedāvātie Neodisher endo SEPT GA un Neodisher MediClean forte nav atbilstoši, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzekļi ir saderīgi ar minēto iekārtu.
28.daļā. LĪDZEKLIS PADUBES MAZGĀŠANAS MAŠĪNAI - SOFINOR Clinox 3A auto.
· SIA „Brama” piedāvātais Neodisher SBR extra nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu.
29.daļā. DEZINFEKCIJAS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI AUTOMĀTISKAI INSTRUMENTU MAZGĀŠANAS IEKĀRTAI - MIELE G 7836 CD.
· SIA „Brama” piedāvātie līdzekļi nav atbilstoši, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzekļi ir saderīgi ar minēto iekārtu.
34.daļā. SAUSĀS SALVETES (1.) UN TRAUKI SALVEŠU IEVIETOŠANAI (2.) VIRSMU UN MEDICĪNAS IERĪČU ĀTRAI DEZINFEKCIJAI UN TĪRĪŠANAI.
· SIA „Brama” piedāvātie salvetes KIMTECH WETTASK DS un spainis KIMTECH WETTASK nav atbilstoši, jo salvetes izmērs neatbilst prasītajam.
36.daļā. DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS Siemens ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM.
· SIA „B.Braun Medical” piedāvātais Meliseptol Foam pure nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu;
· SIA „Brama” piedāvātais Neodisher Septo Active nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu.
37.daļā. DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS BK Medical ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM.
· SIA „B.Braun Medical” piedāvātais Meliseptol Foam pure nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu;
· SIA „Brama” piedāvātais Neodisher Septo Active nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu.
38.daļā. DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS General Electric ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM.
· SIA „B.Braun Medical” piedāvātais Meliseptol Foam pure nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu;
· SIA „Brama” piedāvātais Neodisher Septo Active nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu.
39.daļā. DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS Toshiba ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM.
· SIA „B.Braun Medical” piedāvātais Meliseptol Foam pure nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu;
· SIA „Brama” piedāvātais Neodisher Septo Active nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu.
40.daļā. DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS Philips ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM.
· SIA „B.Braun Medical” piedāvātais Meliseptol Foam pure nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu;
· SIA „Brama” piedāvātais Neodisher Septo Active nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu.
41.daļā. AUGSTA LĪMEŅA INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS, pielietojams General Electric invazīvām zondēm 6VT-D-TEE.
· SIA „Hygeia” piedāvātais Aniosyme DD1 nav atbilstošs, jo nav bāzēts uz peroksietiķskābes produkta;
· SIA „B.Braun Medical” piedāvātais Meliseptol Foam pure nav atbilstošs, jo nav bāzēts uz peroksietiķskābes produkta;
· SIA „Brama” piedāvātais Neodisher Septo Active nav atbilstošs, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu.
42.daļā. MAZGĀŠANAS (1.) UN SKALOŠANAS (2.) LĪDZEKĻI MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Getinge GE 600 Series.
· SIA „Brama” piedāvātie Neodisher SBR extra un Neodisher SBX nav atbilstoši, jo nav iekārtas ražotāja apliecinājums, ka līdzeklis ir saderīgs ar minēto iekārtu.
44.daļā. PORTATĪVAS ULTRAVIOLETĀS LAMPAS ROKU HIGIĒNAS APMĀCĪBAS PROCESAM/NOVĒRTĒŠANAI UN FLUORESCENTS ALKOHOLU SATUROŠS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS.
· SIA „Hygeia” piedāvājums neatbilst prasītajam izmēram.

Pamatojums lēmumam par ieprikuma procedūras pārtraukšanu: 
Iepirkuma procedūra pārtraukta iepirkuma tehniskās specifikācijas daļās Nr.20 un Nr.42, jo nepareizi aprēķināts šķīduma apjoms nepieciešamajam daudzumam dezinfekcijas līdzekļa.

Pamatojums lēmumam par iepirkuma izbeigšanu: 
Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta iepirkuma tehniskās specifikācijas daļās Nr.30 – 33., jo nav iesniegts neviens piedāvājums un daļās Nr.21., 26., 28., 37., 40., 41, jo iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi.


Komisijas priekšsēdētājs:							Ē. Kalniņš


Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:						U. Jaspers


Komisijas locekļi: 								K. Bondareva


I. Krūmiņa


Eksperts:									M. Liepiņš
			

Sekretāre: 								S. Lauceniece
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Pielikums
	Daļas Nr.
	Daļas nosaukums
	Pretendenti

	
	
	Hygeia
	Medilink
	NMS Riga
	B.Braun Medical
	Oribalt Riga
	Brama
	Interlux
	Elvim
	Egals
	AB Medical Group Riga
	Olympus Sverige
	Amrid

	1. daļa
	SAUDZĒJOŠS ROKU HIGIĒNISKĀS UN ĶIRURĢISKĀS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS
	208000
	180000
	145600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. daļa
	OPERĀCIJAS LAUKA APSTRĀDES LĪDZEKLIS (1. iekrāsots preparāts un 2. neiekrāsots preparāts)
	 
	103500
	 
	78700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. daļa
	ĀDAS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS PIRMS INTRAVASKULĀRO KATETRU IEVIETOŠANAS 
	 
	540
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. daļa
	GĻOTĀDU ANTISEPTIĶIS
	 
	597
	 
	 
	2047.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. daļa
	ĪPAŠI SAUDZĒJOŠS ROKU ĀDU MAZGĀJAMAIS LĪDZEKLIS
	64000
	86000
	31200
	 
	 
	80000
	69600
	 
	 
	 
	 
	 

	6.daļa
	ROKU UN ĀDAS MITRINOŠS UN REĢENERĒJOŠS KOPŠANAS LĪDZEKLIS
	30000
	13500
	12700
	 
	 
	31250
	25875
	 
	 
	 
	 
	 

	7. daļa
	ALKOHOLU SATUROŠAS MITRĀS SALVETES VIRSMU APSTRĀDEI
	192000
	80400
	78600
	150000
	 
	 
	 
	74400
	 
	 
	 
	 

	8. daļa
	ALKOHOLA - HLORHEKSIDĪNA MITRĀS SALVETES centrālo un perifēro KATETRU APSTRĀDEI
	 
	14000
	 
	12650
	 
	 
	 
	17000
	 
	 
	 
	 

	9. daļa
	ALKOHOLU NESATUROŠAS SPORICĪDĀS MITRĀS SALVETES VIRSMU APSTRĀDEI
	 
	40000
	 
	 
	 
	 
	172000
	 
	 
	 
	 
	 

	10. daļa
	ALKOHOLU NESATUROŠAS MITRĀS SALVETES VIRSMU APSTRĀDEI
	30600
	63000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. daļa
	VIRSMU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI
	13200
	16500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. daļa
	LIETOŠANAI GATAVS VIRSMU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS BEZ ALKOHOLA AR SPORICĪDU EFEKTU
	 
	160000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. daļa
	VIRSMU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS UZ AKTĪVĀ SKĀBEKĻA BĀZES
	 
	7800
	 
	 
	 
	 
	 
	3250
	 
	 
	 
	 

	14. daļa
	HLORU SATUROŠS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS TABLETĒS
	1040
	1440
	1400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.daļa
	NĀTRIJA HIPOHLORĪTS VIRSMU DEZINFEKCIJAI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2500
	 
	 
	 

	16. daļa
	AUGSTA LĪMEŅA INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS
	2652
	2340
	1964.04
	 
	 
	 
	4024.8
	1950
	 
	 
	 
	 

	17.daļa
	AKTĪVI TĪROŠS INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS
	49950
	159840
	83849.4
	36297
	 
	 
	 
	40959
	28305
	 
	 
	 

	18.daļa
	INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS AR ENZĪMU KOMPLEKSU
	960
	 
	 
	 
	 
	 
	3120
	2000
	 
	 
	 
	 

	19. daļa
	MAZGĀŠANAS (1.) UN SKALOŠANAS (2.) LĪDZEKĻI SANITĀRI HIGIĒNISKO PIEDERUMU MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Lischka Premium CDD-1090
	 
	 
	 
	 
	 
	7063.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20. daļa
	MAZGĀŠANAS (1.) UN SKALOŠANAS (2.) LĪDZEKĻI SANITĀRI HIGIĒNISKO PIEDERUMU MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Getinge GE 600 Series/ FD1810
	 
	 
	 
	 
	 
	3122
	 
	 
	 
	5.4
	 
	 

	21. daļa
	LĪDZEKLIS SANITĀRI HIGIĒNISKO PIEDERUMU MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI MEIKO KD20-2AP
	 
	 
	 
	 
	 
	1235
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. daļa
	LĪDZEKLIS SANITĀRI HIGIĒNISKO PIEDERUMU MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Ken 731/ BWD 738/ 711
	7150
	 
	 
	 
	 
	6708
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. daļa
	LĪDZEKĻI AUTOMĀTISKĀS DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Soluscope 3 FLEKSIBLO ENDOSKOPU DEZINFEKCIJAI 
	202386
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. daļa
	ENDOSKOPU DEZINFEKCIJAS (1.) UN MAZGĀŠANAS (2.) LĪDZEKĻI, IZMANTOJAMI Belimed AG RAŽOTĀJA ENDOSKOPU MAZGĀŠANAS/DEZINFEKCIJAS IEKĀRTĀ WD 425
	 
	 
	 
	 
	 
	20186
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25. daļa
	DAĻA – ENDOSKOPU DEZINFEKCIJAS (1.) UN MAZGĀŠANAS (2.) LĪDZEKĻI Belimed W420
	 
	 
	 
	 
	 
	6522
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26. daļa
	DEZINFEKCIJAS (1.) UN MAZGĀŠANAS (2.) LĪDZEKĻI Olympus ETD Mini/ETD2 Plus/ ETD 3 ENDOSKOPU DEZINFEKCIJAS MAŠĪNAI AR GLUTĀRALDEHĪDU
	 
	 
	 
	 
	 
	72.45
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27. daļa
	LĪDZEKĻI Olympus ETD Mini/ETD2 Plus/ ETD 3 ENDOSKOPU DEZINFEKCIJAS MAŠĪNAI AR ETIĶSKĀBES PEROKSĪDU 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78356.5
	 

	28. daļa
	LĪDZEKLIS PADUBES MAZGĀŠANAS MAŠĪNAI - SOFINOR Clinox 3A auto 
	 
	 
	 
	 
	 
	407
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29. daļa
	DEZINFEKCIJAS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI AUTOMĀTISKAI INSTRUMENTU MAZGĀŠANAS IEKĀRTAI - MIELE G 7836 CD
	 
	4020
	 
	 
	 
	2733.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30. daļa
	DEZINFEKCIJAS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS STOMATOLOĢISKĀM UN CIRKULATĪVA TIPA IEKĀRTĀM, skābi saturošs
	Nav iesniegts neviens piedāvājums 

	31. daļa
	DEZINFEKCIJAS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS STOMATOLOĢISKĀM UN CIRKULATĪVA TIPA IEKĀRTĀM, sārmu saturošs
	 
Nav iesniegts neviens piedāvājums 


	32. daļa
	DEZINFEKCIJAS ŠĶĪDUMS 5% ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDS KAPSULĀS
	 Nav iesniegts neviens piedāvājums

	33. daļa
	FORMALDEHĪDA SAVIENOJUMU SATUROŠS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS (FORMALĪNS 36% - 40%). PIEMĒROTS 3. BIODROŠĪBAS KLASES BOKSU APSTRĀDEI, VEICOT FUMIGĀCIJU
	 Nav iesniegts neviens piedāvājums

	34. daļa
	SAUSĀS SALVETES (1.) UN TRAUKI SALVEŠU IEVIETOŠANAI (2.) VIRSMU UN MEDICĪNAS IERĪČU ĀTRAI DEZINFEKCIJAI UN TĪRĪŠANAI
	100372
	136950
	49101.3
	107379.1
	 
	143508.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35. daļa
	LĪDZEKĻI ROKU DEZINFEKCIJAS APMĀCĪBĀM AR FIRMAS Ecolab IEKĀRTU Klerreveal operator training kit
	 
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36. daļa
	DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS Siemens ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM
	7500
	 
	 
	3795
	 
	258.75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37. daļa
	DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS BK Medical ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM
	 
	 
	 
	3542
	 
	241.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38. daļa
	DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS General Electric ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM
	12000
	 
	 
	6072
	 
	414
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39. daļa
	DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS Toshiba ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM
	3500
	 
	 
	1771
	 
	120.75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40. daļa
	DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS Philips ULTRASONOGRĀFA ZONDES APSTRĀDEI INVAZĪVĀM PROCEDŪRĀM
	 
	 
	 
	3795
	 
	258.75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41. daļa
	AUGSTA LĪMEŅA INSTRUMENTU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS, pielietojams General Electric invazīvām zondēm 6VT-D-TEE
	10
	 
	 
	1012
	 
	69
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42. daļa
	MAZGĀŠANAS (1.) UN SKALOŠANAS (2.) LĪDZEKĻI MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Getinge GE 600 Series
	 
	 
	 
	 
	 
	88392.48
	 
	 
	 
	179.63
	 
	 

	43. daļa
	MAZGĀŠANAS (1.) UN SKALOŠANAS (2.) LĪDZEKĻI MAZGĀŠANAS – DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAI Belimed CS750M
	 
	 
	 
	 
	 
	374683.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44. daļa
	PORTATĪVAS ULTRAVIOLETĀS LAMPAS ROKU HIGIĒNAS APMĀCĪBAS PROCESAM/NOVĒRTĒŠANAI UN FLUORESCENTS ALKOHOLU SATUROŠS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS.
	2773
	 
	 
	2592
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45. daļa
	DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻU IZSMIDZINĀŠANAS IEKĀRTA AR KARSĒŠANAS UN JONIZĀCIJAS TURBĪNU (45.1.) un DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI (45.2.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55994



