SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

Atklāta konkursa 
„Uroloģijas un proktoloģijas medicīnisko preču un materiālu piegāde”
RAKUS 2018/69K

ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS


Rīgā, 	2019. gada 13. februārī

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV – 1038.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2018/69K
Iepirkuma priekšmets: „Uroloģijas un proktoloģijas medicīnisko preču un materiālu piegāde”.
CPV kodi: 33000000-0 (Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.).
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī: 22.09.2018. 
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 19.09.2018.

Iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs:	Ē. Kalniņš, stacionāra „Gaiļezers” galvenais ārsts;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks-	E. Cunskis, stacionāra „Gaiļezers” operāciju bloka virsārsts;
Komisijas locekļi-	V. Krūmiņš, stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” galvenais ārsts;
	I. Krūmiņa, Iepirkumu un līgumu daļas vadītāja;
        I. Budzila, aprūpes direktore.

Eksperti-	I. Siliņa, Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas 12. Koloproktoloģijas nodaļas virsmāsa.

Sekretāre (bez balsstiesībām)-	I. Lange, Iepirkumu un līgumu daļas juriste.


Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2018. gada 12. jūlija lēmumu Nr. V1/01-01/18/300. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.11.2018. plkst.13.00. 
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: EIS e-konkursu sistēmā 2018. gada 6. novembrī plkst. 1300
Piedāvājumus iesniegušie pretendenti: 
	N.p.k.
	Pretendents
	Piedāvājuma iesniegšanas veids
	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

	1.
	"A.Medical" SIA 
	Sistēmā
	06.11.2018 plkst. 11:15

	2.
	"Arbor Medical Korporācija" SIA
	Sistēmā
	06.11.2018 plkst. 12:20

	3.
	"B.Braun Medical" SIA
	Sistēmā
	05.11.2018 plkst. 14:43

	4.
	"DM PREMIUM" SIA
	Sistēmā
	06.11.2018 plkst. 08:15

	5.
	"Elvim" SIA
	Sistēmā
	31.10.2018 plkst. 10:11

	6.
	"HEACO Baltic" SIA
	Sistēmā
	06.11.2018 plkst. 10:55

	7.
	"Interlux" SIA
	Sistēmā
	05.11.2018 plkst. 16:19

	8.
	"JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE"
	Sistēmā
	05.11.2018 plkst. 08:21

	9.
	"Magnum Medical" SIA
	Sistēmā
	05.11.2018 plkst. 13:47

	10.
	"MedBalt" SIA
	Sistēmā
	02.11.2018 plkst. 11:17

	11.
	"Medeksperts" SIA
	Sistēmā
	06.11.2018 plkst. 11:28

	12.
	"Mediq Latvija" SIA
	Sistēmā
	05.11.2018 plkst. 15:06

	13.
	Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā
	Sistēmā
	05.11.2018 plkst. 16:55

	14.
	"OneMed" SIA
	Sistēmā
	05.11.2018 plkst. 10:11

	15.
	"PEAN" SIA
	Sistēmā
	06.11.2018 plkst. 12:11

	16.
	"Scanmed" SIA
	Sistēmā
	05.11.2018 plkst. 16:12

	17.
	"Tradintek" SIA
	Sistēmā
	18.10.2018 plkst. 13:14

	18.
	UAB "Ilsanta" filiāle
	Sistēmā
	01.11.2018 plkst. 15:31


Pretendentu piedāvātās cenas: skatīt ziņojuma pielikumā.
Pretendentu nosaukumi, ar kuriem tiks slēgtas vispārīgās vienošanās:
1. "A.Medical" SIA 
2. "Arbor Medical Korporācija" SIA
3. "B.Braun Medical" SIA
4. "DM PREMIUM" SIA
5. "Elvim" SIA
6. "HEACO Baltic" SIA
7. “Interlux” SIA
8. "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE"
9. "Magnum Medical" SIA
10. "MedBalt" SIA
11. "Medeksperts" SIA
12. "Mediq Latvija" SIA
13.  Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā
14. “OneMed” SIA
15. "PEAN" SIA
16. "Scanmed" SIA
17. "Tradintek" SIA
18. UAB "Ilsanta" filiāle Latvijā
Piedāvājuma izvēles kritērijs - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu - piedāvājumu ar viszemāko cenu bez PVN par katru piedāvāto daļu atsevišķi, kas atbilst Nolikumā un Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.
Pamatojums lēmumam par konkursa nolikumam neatbilstošiem piedāvājumiem:

Tehniskie piedāvājumi:

1. „B.Braun Medical” SIA –
1.1.  197. pozīcija - piedāvājums neietver salvetes pastas noņemšanai, līdz ar ko pastu ir grūti nomazgāt, kas ietekmē stomas maisiņa pielipšanu pie ādas. 
1.2.  199. pozīcija – piedāvājums neietver salvetes pastas noņemšanai, līdz ar to pastu ir grūti nomazgāt, kas ietekmē stomas maisiņa pielipšanu pie ādas (maisiņi slikti turas).

2. „DM Premium” SIA - 
2.1.  24. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.2.  25. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.3.  34. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.4.  56. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.5.  58. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.6.  62. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.7.  68. pozīcija – nav iensiegts paraugs;
2.8.  69. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.9.  70. pozīcija – nav piemērots vienmomenta ievadīšanai;
2.10. 72. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.11. 76. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.12. 77. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.13. 78. pozīcija – nav iensiegts paraugs;
2.14. 79. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.15. 91. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.16. 93. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.17. 95. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.18. 98. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.19. 101. pozīcija – nav iensiegts paraugs;
2.20. 104. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.21. 108. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.22. 109. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
2.23. 110. pozīcija – nav iensiegts paraugs;
2.24. 176. pozīcija – nav iesniegts paraugs.

3. „Interlux” SIA  -
76. pozīcija -  neatbilst, biopsijas adata nav savienojama ar biopsijas automātu “Vitase”.

4. “Magnum Medical” SIA – 
6. pozīcija – nav iesniegts paraugs.

5. „Medeksperts” SIA – 
5.1. 121. pozīcija – biopsijas standziņas nav piemērotas uroloģijā izmantojamajiem endoskopiskajiem instrumentiem.
5.2. 128. pozīcija – tīkliņš nav ievietots caurspīdīgā apvalkā.

6. „ PEAN” SIA - 
6.1.  31. pozīcija – nav groziņa veida. Nav piemērots uroloģijā izmantotajiem endoskopiskajiem instrumentiem;
6.2.  32. pozīcija – diametrs nav atbilstošs nosacījumiem. Nav piemērots uroloģijā izmantotajiem endoskopiskajiem instrumentiem;
6.3.  33. pozīcija – diametrs nav atbilstošs nosacījumiem. Nav piemērots uroloģijā izmantotajiem endoskopiskajiem instrumentiem;
6.4.  34. pozīcija – diametrs nav atbilstošs nosacījumiem. Nav piemērots uroloģijā izmantotajiem endoskopiskajiem instrumentiem;
6.5.  35. pozīcija – nav groziņa veida. Nav piemērots uroloģijā izmantotajiem endoskopiskajiem instrumentiem;
6.6.  36. pozīcija – diametrs nav atbilstošs nosacījumiem. Nav piemērots uroloģijā izmantotajiem endoskopiskajiem instrumentiem;
6.7.  64. pozīcija – stenta materiāls neatbilst specifikācijā norādītajam;
6.8.  79. pozīcija – nav piemērots prostatas biopsijas veikšanai un nevar iestatīt biopsijas dziļumu;
6.9.  101. pozīcija – nav iesniegts paraugs;
6.10. 112. pozīcija – nav uretras atveres dilatātors;
6.11. 128. pozīcija – tīkliņš nav ievietots caurspīdīgā apvalkā.

7. „ Scanmed” SIA - 
7.1.  44. pozīcija – komplektā nav pievienota vadstīga stenta ievadei;
7.2.  45. pozīcija – komplektā nav pievienota vadstīga stenta ievadei;
7.3.  76. pozīcija – biopsijas adata nav savienojama ar biopsijas automātu “Vitase”;
7.4.  79. pozīcija – nav piemērots prostatas biopsijas veikšanai un nevar iestatīt biopsijas dziļumu.

Finanšu piedāvājumi:
„Mediq Latvija” SIA piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1. pozīcijā atzīts par neatbilstošu, jo netika iesniegts piedāvājums divās 1. pozīcijas apakšpozīcijās (PVC dilatācijas katetri).

Finanšu piedāvājumu aritmētisko kļūdu labojumi:
1. „B.Braun Medical” SIA –
1.1.  kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 183.pozīcijā pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir 2720,00 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 2400,00 EUR bez PVN – 183.pozīcijas otrās apakšpozīcijas (Pamatne cietā, griežama) vienas vienības cena kļūdaini reizināta ar 183.pozīcijas pirmās apakšpozīcijas (Urostomas divdaļīgs maisiņš) plānoto daudzumu).
1.2. kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 185.pozīcijā pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir 3520,00 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 2400,00 EUR bez PVN – 185.pozīcijas otrās apakšpozīcijas (Pamatne cietā, griežama) vienas vienības cena kļūdaini reizināta ar 185.pozīcijas pirmās apakšpozīcijas Urostomas divdaļīgs maisiņš) plānoto daudzumu).

2. „DM Premium” SIA - 
kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 8.pozīcijā pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir 7167,00 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 7164,00 EUR bez PVN).

3. „HEACO Baltic” -
kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 83b.pozīcijā pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir 16993,60 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 16856,00 EUR bez PVN).

4. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā SIA - 
4.1. kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 92. pozīcijā pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir 20178,18 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 20178,00 EUR bez PVN);
4.2. kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 95. pozīcijā pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir 8333,64 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 8333,50 EUR bez PVN);
4.3. kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 102. pozīcijā pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir 2381,00 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 4762,00 EUR bez PVN);
4.4. kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 172. pozīcijā pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir 76,80 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 48,10 EUR bez PVN);
4.5. kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 173. pozīcijā pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir 48,00 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 48,10 EUR bez PVN). 

5. „Tradintek” SIA - 
kopējā piedāvājuma summa iepirkuma priekšmeta 127. pozīcijā pēc aritmētisko kļūdu labojuma ir 470,00 EUR bez PVN (iesniegtajā piedāvājumā: 13160,00 EUR bez PVN – vienas vienības cena kļūdaini reizināta ar preces kataloga numuru).

Iepirkums attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 4., 59., 90., 96., 130., 131., 132., 133., 134., 178., 179., 203., 204., 205., 208., 209., 210. pozīciju izbeigts bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens piedāvājums. 


Komisijas priekšsēdētājs:						Ē.Kalniņš

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 						E.Cunskis

Komisijas locekļi:					V.Krūmiņš 
 					
I.Krūmiņa 
					
I. Budzila  

Eksperte:						I.Siliņa

Sekretāre: 								I.Lange
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