Tehniskā specifikācija

ALKOHOLU NESATUROŠAS MITRĀS SALVETES ULTRASKAŅAS MEDICĪNISKO IERĪČU APSTRĀDEI

	Ražotājfirma: 
Pretendents: 
Reģistrācijas Nr.

	Nr.

	Dezinfekcijas līdzekļa nosaukums
	Plānotais daudzums (gab.)
	Vienas salvetes cena EUR (bez PVN)
	Kopējā plānotā apjoma summa, EUR (bez PVN)
	Salvetes (gab.) iepakojumā
	Iepakojuma cena
(bez PVN)
	Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5( 3*4)
	6
	7 
	8

	
1.
	
	640 000 
(2 gadiem)
	
	
	
	
	


Iesniedzamie dokumenti:
1. Neatkarīgu institūciju izsniegta EK sertifikāta kopija, kas apliecina produkta atbilstību medicīnas preces IIa klasei, atbilstoši 93/42/EEK direktīvai
1. Pretendenta apstiprinātu dezinfekcijas līdzekļa aprakstu ražotājvalsts un latviešu valodā
1. Dezinfekcijas līdzekļu ražotāja etiķetes paraugus
1. Drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoši REACH direktīvas 1907/2006 EK 31.pantam
1. Dati par iedarbību pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, HIV, hepatītu B un C vīrusiem, Mycobacteria un bezapvalka vīrusiem
1. Dati par salvešu saderību ar ultraskaņas medicīniskām ierīcēm (pielikums Nr.2.)
1. Pēc pieprasījuma papildu jāiesniedz produkta mikrobioloģiskās, toksikoloģiskās un ekoloģiskās izpētes datu kopijas
1. Pēc pieprasījuma iesniegt līdzekli praktiskai testēšanai
Piezīmes:
1. Nepiedāvāt aldehīdus, hloru un to savienojumus, alkoholu un ūdeņraža peroksīdu saturošus savienojumus
1. Ir jāpiedāvā salvetes kārbās un rezerves iepakojumi ar 100 - 200 salvetēm. Iepakojumu cenām jābūt atbilstošām norādītajai 1 salvetes cenai, t.i. iepakojuma cena jāaprēķina ņemot vērā 1 salvetes cenu
1. Līdzeklim jābūt iedarbībai pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, HIV, hepatītu B un C vīrusiem, Mycobacteria un bezapvalka vīrusiem
1. Jānodrošina ar iespēju bez papildu izmaksām, alerģisku reakciju gadījumā mainīt līdzekli ne vairāk kā 5% no kopējā apjoma, nosaucot cita ražotāja ekvivalento līdzekli
1. Preces jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem


