TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJAS APRAKSTS.
Stacionārs „Gaiļezers” Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas pandusa un ārsienas remontdarbi
1. Remontdarbu veikšanas vieta: Hipokrāta iela 2, Rīga
2. Kontaktpersona: Pjotrs Harlamovs, t. 29163306
3. Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu.
4. Visiem pretendenta piedāvājumā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

5. Tāmē jāiekļauj uzrādītie darbu apjomi, kā arī visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā.

6. Būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu objekta iestādes darbu būvdarbu izpildes laikā.

7. Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

8. Paredzēt darba vietas sakopšanu un būvgružu aiztransportēšanu no objekta pēc darbu pabeigšanas.
9. Visus būvdarbus veikt 2 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
10. Būvdarbu veicēja pārstāvim ir jābūt derīgam būvprakses sertifikātam

11. Pirms būvdarbu veikšanas darbu veicējam ir jāsaskaņo ar pasūtītāju pandusa skici.
