Pielikums Nr. 2

Tehniskā specifikācija 

Cenu aptaujai SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 
laboratorisko mērījumu veikšanai ķīmiskajām vielām darba vietās

1. Objekts
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”: 
stacionārs “Gaiļezers”, Rīga, Hipokrāta iela 2;
stacionārs “Latvijas Onkoloģijas centrs”, Rīga, Hipokrāta iela 4;
stacionārs “Biķernieki”, Rīga, Lielvārdes iela 68;
stacionārs “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Stopiņu novads, Upeslejas, LV-2118.
2. Mērķis uzdevums.
2.1. Veikt laboratorisko mērījumu veikšanu ķīmiskām vielām un ķīmisko vielu maisījumiem darba vides risku novērtēšanas ietvaros. 
2.2. Pirms darbu uzsākšanas izpildītājam jāiepazīstas ar laboratorisko mērījumu veikšanas darba vietām un jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju laboratorisko mērījumu veikšanas grafiks ne mazāk kā 2 (divas) nedēļas pirms mērījumu veikšanas. 
2.3. Ņemot vērā pasūtītāja darba specifiku, laboratorisko mērījumu veikšanai jāievēro Slimnīcas iekšējās kārtības un higiēniskā un pretepidēmiskā režīma noteikumi.
3. Informācija par Laboratorisko mērījumu veikšanas vietām un ķīmiskām vielām.
3.1. Laboratoriskos mērījumus nepieciešamas veikt:
	Nr. p.k.
	Laboratorisko mērījumu veikšanas vieta
	Viela kurai nepieciešams mērījums
	Daudzums

	1.
	Patoloģijas centrs
	Formaldehīds, Ksilols
	2

	2.
	Operāciju bloks stacionārs “Gaiļezers”
	Sevoflurāns (anestēzijas gāzes)
	1

	3.
	Operāciju bloks “Latvijas Onkoloģijas centrs”
	Sevoflurāns (anestēzijas gāzes)
	1

	4.
	Operāciju bloks “Biķernieki”
	Sevoflurāns (anestēzijas gāzes)
	1

	5.
	Operāciju bloks “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” 
	Sevoflurāns (anestēzijas gāzes)
	1

	6.
	Mikobakterioloģiskā laboratorija
	Karbonskābes, sālsskābe
	1



3.2. Pretendenti ir tiesīgi iepazīties mērījumu veikšanas vietām, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar kontaktpersonu. Kontaktpersona: Liene Berga (tālr.27182824, e-pasta adrese: liene.berga@aslimnica.lv. Pasūtītājs nesedz ieinteresētā pretendenta izmaksas, kas saistītas ar objekta apskati.
3.3. Ķīmiskās vielas Sevoflorāna (anestēzijas gāzes) testēšanai operāciju blokos jānodrošina gaisa paņemšana ar pasīviem uztvērējfiltriem.



4. Izpilddokumentācija, tās noformēšana un nodošana Pasūtītājam.
4.1. Dokumentācijas izstrādāšana un sagatavošana jāveic atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
4.2. Dokumentācija jānodod Pasūtītājam pēc darbu pabeigšanas līdz darbu pieņemšanai ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Dokumentācija Pasūtītājam  jānodod 2 (divos) eksemplāros drukātā veidā un elektroniski.
4.3. Dokumentācijā ietilpst:
4.3.1. Ķīmisko vielu mērījumu veikšanas akti,
4.3.2. Darbu nodošanas un pieņemšanas akts;
4.3.3. Mērierīču sertifikātu un pārbaudes aktu kopijas;
4.3.4. Laboratorijas akreditācijas sertifikāta kopija;
4.3.5. Ķīmisko vielu novērtēšanas pārskats.

