Pielikums Nr.3


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Ēku fasāžu apsekošana un darba uzdevuma izstrāde”

1. Pasūtītājs

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk arī RAKUS
Reģistrācijas numurs: 40003951628

Juridiskā adrese: Hipokrāta ielā 2, Rīga LV-1038

2. Objekts: 

a) stacionārs “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā;

b) stacionārs “Latvijas Onkoloģijas centrs” Hipokrāta ielā 4, Rīgā.
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3. Iepirkuma priekšmets: ēku fasāžu apsekošana, darba uzdevuma sagatavošana fasāžu remonta darbiem, plaisājuma aizdarei, tīrīšanai. Konkrēto veicamo darbu apjomu noteikšana.
4. Pakalpojumu izpildes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas brīža

5. Pakalpojuma mērķi

a) veikt ēku Hipokrāta ielā 2 un Hipokrāta ielā 4, Rīgā fasāžu apsekošanu, identificējot bojājumus, kas radušies ēkas dzīves cikla laikā;

b) sagatavot apsekošanas ziņojumu, kas satur:

a. apsekošanas metodiku;

b. katras fasādes fotofiksāciju, aprakstu un veicamo uzlabojumu apjomus (pa veicamo uzlabojumu veidiem – tīrīšana, tīrīšana un apstrāde ar speciāliem līdzekļiem, fasādes fragmentu remonts, u.c.);

c. nepieciešamo uzlabojumu veikšanas metodi, pielietojamo tehnoloģiju un materiālu aprakstu;

d. veikto uzlabojumu garantijas laika kontroles metodiku.

6. Pieejamie dokumenti

a) stacionāra “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā fasādes siltināšanas tehniskā dokumentācija;

b) stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Hipokrāta ielā 4, Rīgā fasādes siltināšanas tehniskā dokumentācija

