

PIETEIKUMS
par piedalīšanos cenu aptaujā

Vienreizējs, sterils nervaudu stimulators

Pretendents, __________________________________________________________, 
(pretendenta pilns nosaukums)
vienotais reģ. Nr. ___________________,

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

tālr. 6_______, fakss 6_______, e – pasts:_________________________,

Banka: AS _______________________________________

Bankas kods: _________________________________

Konta Nr. ___________________,

tā _______________________________________________________________ personā
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties cenu aptaujā “Vienreizējs, sterils nervaudu stimulators” apņemas ievērot visas cenu aptaujas prasības:
1. apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus.
2. apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Vienreizējs, sterils nervaudu stimulators
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienas vienības cena EUR bez PVN
	Kopsumma EUR bez PVN
(3*4)

	1
	2
	3
	4
	5

	Sterila, ar baterijām darbināma ierīce. Paredzēta atklātai motoro nervu kairināšanai mikroķirurģisko operāciju laikā, lai samazinātu negaidītu kļūmju risku. Galvenokārt paredzēta plastiskajai, galvas, kakla un rokas ķirurģijai. Ierīces komplektā ir aktīvais elektrods un subkutāna references adata. Drošības sistēmai jāpieļauj ierīces aktivizēšanos tikai īsu brīdi pirms lietošanas; pulsējošā maiņstrāva garantē drošu un efektīvu stimulāciju. Garums: 150 mm; diametrs 18 mm; aktīvā elektroda leņķis 30 grādi, aktīvā elektroda gala diametrs 0,6 mm, vada un adatas kopējais garums 700 mm. 
	gab.
	50
	
	



Paraksts:

_______________________
(pretendenta pārstāvis)




