SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Cenu aptauja „Ultrasonogrāfijas termo printera SONY UP-D897 iegāde”
Rīga,
2016
1. Vispārīga informācija 
1. Pasūtītājs

SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1037
Reģ. Nr. 40003951628
Tālrunis: 67042400
Fakss:67042786
e-pasts: aslimnica@aslimnica.lv

2. Iepirkuma priekšmets 
Ultrasonogrāfijas termo printera SONY UP-D897 iegāde
3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

3.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 20. decembrim plkst. 13.00, stacionārā "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, 1. stāvā (Administratīvajā korpusā), 101. kabinetā, Iepirkumu un līgumu daļā no 09.00 līdz 15.00, tālr. 67042336, iesniedzot personīgi, ar kurjerpastu vai pa pastu.

3.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri   saņemti līdz 2016. gada 17.novembrim plkst. 13.00.
3.3. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc 3.1. un neatbildīs 3.2. punktā minētajiem  nosacījumiem, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

4. Cenu aptaujas piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo.

Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Piedāvājums cenu aptaujai „Ultrasonogrāfijas termo printera SONY UP-D897 iegāde”
5. Iesniedzamie dokumenti
     Lai piedalītos cenu aptaujā, pretendentam ir jāiesniedz 
finanšu piedāvājums.
6. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji
  Piedāvājumu vērtēšana notiek 2 posmos:
· Piedāvājuma atbilstība tehniskai specifikācijai;

· Piedāvājuma vērtēšana atbilstoši vērtēšanas kritērijam – piedāvājums ar viszemāko cenu.
7. Apmaksas nosacījumi 
Priekšapmaksa nav paredzēta.

8. Pielikumi
 Pielikums Nr.1. – tehniskā specifikācija;
1.pielikums

Cenu aptaujas

„Ultrasonogrāfijas termo printera SONY UP-D897 iegāde”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Prasības printerim:
1. Ražotājs „SONY”, modelis „UP-D897”.

2. Printerim jābūt jaunam un saderīgam ar ražotāja „BK Medical” ultrasonogrāfijas iekārtu „Pro Focus Ulraview 2202” 2011. gada.

3. Digitālais USB 2.0 interfeiss.
4. Drukātiem attēliem jābūt melnbaltiem.
5. Papīra platums 110 mm.

6. Garantija 2 gadi. 
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