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Reaģenti un reaģentu komplekti limfocītu subpopulāciju noteikšanai saderīgi ar ražotāja Becton Dickinson plūsmas citometru FACSAriaIII analizēšanai - Specifikācijas
	Vienības


	Cena bez

PVN par vienu

vienību
	Skaits


	Summa

kopā bez

PVN (EUR)

	1
	FACS lizējošais šķidrums, 10x, 100ml
	FACS lizējošais šķidrums, 100ml, 10x koncentrāts, satur  formaldehīda <15% un dietilēnglikola <50%. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 349202 vai ekvivalents produkts. Preces garantijas (derīguma) termiņš no pavadzīmes parakstīšanas dienas - vismaz 1 gads. http://www.bdbiosciences.com/eu/applications/clinical/blood-cell-disorders/other-reagents/sample-prep-reagents/lysing-solution-10x-concentrate/p/349202
	iepak.
	
	1
	

	2
	Peles monoklonālā  antiviela CD38-Horizon BV421, klons HIT2, 100 analīzes
	Peles monoklonālā antiviela pret cilvēka šūnu receptora CD38 iezīmēta ar fluorohromu Horizon BV421, peles monoklonālās antivielas klons HIT2 ar isotipu IgG1 κ, 100 testiem 8-krāsu plūsmas citometrījas analizēšanai, izmantojot BD FACSAriaIII iekārtu. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 562444. Vai ekvivalents produkts. Preces garantijas (derīguma) termiņš no pavadzīmes parakstīšanas dienas - vismaz 1 gads. http://www.bdbiosciences.com/eu/applications/research/t-cell-immunology/regulatory-t-cells/surface-markers/human/bv421-mouse-anti-human-cd38-hit2/p/562444
	iepak.
	
	1
	

	3
	Peles monoklonālā  antiviela CD45-Alexa Fluor 700, klons HI30, 50 analīzes
	Peles monoklonālā antiviela pret cilvēka šūnu receptora CD45 iezīmēta ar fluorohromu Alexa Fluor® 700, peles monoklonālās antivielas klons HI30 ar isotipu IgG1 κ, 50 testiem 10-krāsu plūsmas citometrījas analizēšanai, izmantojot BD FACSAriaIII iekārtu. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 560566. Vai ekvivalents produkts. Preces garantijas (derīguma) termiņš no pavadzīmes parakstīšanas dienas - vismaz 1 gads. http://www.bdbiosciences.com/eu/applications/research/stem-cell-research/cancer-research/human/alexa-fluor-700-mouse-anti-human-cd45-hi30/p/560566
	iepak.
	
	1
	

	4
	Peles monoklonālā  antiviela CD192-Alexa Fluor 647, klons 48607, 100 analīzes
	Peles monoklonālā antiviela pret cilvēka šūnu receptora CD192 iezīmēta ar fluorohromu Alexa Fluor 647, peles monoklonālās antivielas klons 48607 ar isotipu IgG2b, 100 testiem 8-krāsu plūsmas citometrījas analizēšanai, izmantojot BD FACSAriaIII iekārtu. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 558406. Vai ekvivalents produkts. Preces garantijas (derīguma) termiņš no pavadzīmes parakstīšanas dienas - vismaz 1 gads. http://www.bdbiosciences.com/eu/applications/research/stem-cell-research/mesoderm-markers/human/alexa-fluor-647-mouse-anti-human-cd192-ccr2-48607/p/558406
	iepak.
	
	1
	

	5
	Peles monoklonālā  antiviela pret cilvēka CD27 ar BV786, klons L128, 100 analīzes
	Peles monoklonālā antiviela pret cilvēka šūnu receptora CD27, klons L128 ar isotipu BALB/c IgG1 iezīmēta ar fluorohromu ar ierosināšanas (excitation) maximumu 407 nm, emisijas maximumu 786 nm un spektru, kas atbilst fluorhromam BV786. 100 testiem 10-krāsu plūsmas citometrījas analizēšanai. Tehniskā specifikācija atbilstoši BD Biosciences kataloga  norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 563327. Vai ekvivalents produkts. Preces garantijas (derīguma) termiņš no pavadzīmes parakstīšanas dienas - vismaz 1 gads. http://www.bdbiosciences.com/eu/applications/research/clinical-research/oncology-research/blood-cell-disorders/surface-markers/human/bv786-mouse-anti-human-cd27-l128/p/563327
	iepak.
	
	1
	

	6
	Peles monoklonālā  antiviela CD10-BV510, klons HI10a, 50 analīzes
	Peles monoklonālā antiviela pret cilvēka šūnu receptora CD10 iezīmēta ar fluorohromu PBV510 peles monoklonālās antivielas klons HI10a ar isotipu IgG1 κ, 50 testiem 8-krāsu plūsmas citometrījas analizēšanai, izmantojot BD FACSAriaIII iekārtu. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 563032. Vai ekvivalents produkts. Preces garantijas (derīguma) termiņš no pavadzīmes parakstīšanas dienas - vismaz 1 gads. http://www.bdbiosciences.com/eu/applications/research/stem-cell-research/cancer-research/human/bv510-mouse-anti-human-cd10-hi10a/p/563032
	iepak.
	
	1
	

	7
	Peles monoklonālā  antiviela CD4-BV510, klons SK3, 100 analīzes
	Peles monoklonālā antiviela pret cilvēka šūnu receptora CD4 iezīmēta ar fluorohromu BV510, peles monoklonālās antivielas klons SK3 ar isotipu IgG1 κ, 100 testiem 8-krāsu plūsmas citometrījas analizēšanai, izmantojot BD FACSAriaIII iekārtu. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 562970 vai ekvivalents produkts. Preces garantijas (derīguma) termiņš no pavadzīmes parakstīšanas dienas - vismaz 1 gads. http://www.bdbiosciences.com/us/applications/research/t-cell-immunology/th-1-cells/surface-markers/human/bv510-mouse-anti-human-cd4-sk3/p/562970
	iepak.
	
	1
	

	8
	Peles monoklonālā  antiviela pret cilvēka CD19 ar BB515, klons HIB19, 100 analīzes
	Peles monoklonālā antiviela pret cilvēka šūnu receptora CD19, klons HIB19 ar isotipu IgG1,k, iezīmēta ar fluorohromu ar ierosināšanas (excitation) maximumu 490 nm, emisijas maximumu 515 nm un spektru, kas atbilst fluorhromam BB515. 100 testiem 10-krāsu plūsmas citometrījas analizēšanai. Tehniskā specifikācija atbilstoši BD Biosciences kataloga  norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 564456 Vai ekvivalents produkts. Preces garantijas (derīguma) termiņš no pavadzīmes parakstīšanas dienas - vismaz 1 gads. http://www.bdbiosciences.com/us/applications/research/stem-cell-research/hematopoietic-stem-cell-markers/human/negative-markers/bb515-mouse-anti-human-cd19-hib19/p/564456
	iepak.
	
	1
	

	9
	Annexin V - PE-CF594, 50 analīzes
	Annexin V iezīmēts ar fluorohromu PE-CF594, 500 testiem, 10-krāsu plūsmas citometrijas analizēšanai, izmantojot BD FACSAriaIII iekārtu. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 563544.  Vai ekvivalents produkts. Preces garantijas (derīguma) termiņš no pavadzīmes parakstīšanas dienas - vismaz 1 gads. http://www.bdbiosciences.com/eu/reagents/research/cell-based-assays/apoptosis/pe-cf594-annexin-v/p/563544
	iepak.
	
	1
	

	10
	Peles monoklonālā  antiviela CD5-PerCp-Cy5.5, klons  L17F12, 50 analīzes
	Peles monoklonālā antiviela pret cilvēka šūnu receptora CD5 iezīmēta ar fluorohromu CD5-PerCp-Cy5.5, peles monoklonālās antivielas klons klons  L17F12 ar isotipu IgG1 κ, 50 testiem 10-krāsu plūsmas citometrījas analizēšanai, izmantojot BD FACSAriaIII iekārtu. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BD Biosciences norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr. 341109. Vai ekvivalents produkts. Preces garantijas (derīguma) termiņš no pavadzīmes parakstīšanas dienas - vismaz 1 gads. http://www.bdbiosciences.com/eu/reagents/clinical/reagents/single-antibodies/cd5-percp-cytrade55-l17f12/p/341109
	iepak.
	
	1
	

	11
	CD 5/23/19,  kataloga kodu Nr. AO 7710
	Daudzkrāsu reaģents -Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka CD5, konjugētas ar FITC fluorohromu (izotips  IgG2a(mouse)/klons BL1a), pret CD23  konjugētas ar PE fluorohromu (izotips IgG1 (mouse)/klons SFCI12T4D11),pret CD8 konjugēta ar ECD  fluorohromu (izotips - IgG1 (mouse)/klons 9P25),pret CD19 konjugēta ar ECD  fluorohromu (izotips - IgG1 (mouse)/klons J3-119), 25 testi .  Saderīgs ar FC500 plūsmas citometru.*Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BeckmanCoulter “Flow Cytomery Catalog”norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga nr. AO7710 vai ekvivalents.
	Iepak.
	
	1
	

	12
	VersaLysa Solution,  kataloga kodu Nr. AO9777
	Reaģentu sistēma paraugu sagatavošanai plūsmas citometrijai . Saderīgs ar FC500 plūsmas citometru.*Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BeckmanCoulter “Flow Cytomery Catalog”norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga nr. AO9777 .
	Iepak.
	
	2
	

	
	
	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:
	


1 


