	· Reaģenti plūsmas citofluorometrijas analīžu  veikšanai uz Beckman & Coulter plūsmas citometru"EPICS XL". Rakstisks analizatora ražotāja atzinums par piedāvāto reaģentu piemērotību plūsmas citometram "EPICS XL ". Aplikācijas programmas darbam ar analizatoru. Reaģentu iepakojumiem jābūt savienojamiem ar analizatoru. Reaģentu piegādātājs garantē analizatora tehnisko apkopi un servisu.  Līguma darbības laikā Piegādātājs apņemas piegādāt Ārstniecības iestādei līdzvērtīgu iekārtu, testēšanas procesa nepārtrauktības nodrošināšanai esošās iekārtas ilgstoša remonta (vairāk par 10 kalendāra dienām) vai iekārtas modernizācijas ietvaros.


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr.p.k.
	Kods
	Nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
1 gadam
	Cena Eur bez PVN
	Kopējā summa Eur bez PVN

	1
	
	CD 235a PE 
	Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka šūnu receptoru CD235a, konjugētas ar PE fluorohromu  plūsmas citometrijas analīzēm. Izotips IgG1 (mouse), klons 11E4B-7-6(KC16)-100 testiem.  Saderīgs ar Epics XL plūsmas citometru.*Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BeckmanCoulter “Flow Cytomery Catalog”norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga nr.A07792 vai ekvivalents. Tulkojums latviešu valodā , CE marķējums.
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	2
	
	CD 71 FITC
	Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka šūnu receptoru CD71, konjugētas ar FITC fluorohromu  plūsmas citometrijas analīzēm. Izotips IgG1 (mouse), klons YDJ1.2.2-100 testiem.  Saderīgs ar Epics XL plūsmas citometru.*Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BeckmanCoulter “Flow Cytomery Catalog”norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga nr.IM0483 vai ekvivalents. Tulkojums latviešu valodā , CE marķējums.
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	3
	
	CD 45 PC5
	Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka šūnu receptoru CD45 konjugētas ar PC5 fluorohromu  plūsmas citometrijas analīzēm. Izotips IgG1 (mouse), klons J33-100 testiem.  Saderīgs ar Epics XL plūsmas citometru.*Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BeckmanCoulter “Flow Cytomery Catalog”norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga nr.A07785 vai ekvivalents. Tulkojums latviešu valodā , CE marķējums.
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	4
	
	CD 45 ECD
	Monoklonālas peles antivielas pret cilvēka šūnu receptoru CD45 konjugētas ar ECD fluorohromu  plūsmas citometrijas analīzēm. Izotips IgG1 (mouse), klons J33-100 testiem.  Saderīgs ar Epics XL plūsmas citometru.*Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BeckmanCoulter “Flow Cytomery Catalog”norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga nr.AO7784 vai ekvivalents. Tulkojums latviešu valodā , CE marķējums.
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	Izoton II
	Izotoniskais šķīdums plūsmas citometram Epics XL.Saderīgs ar Epixs XL plūsmas citometru.*Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BeckmanCoulter “Flow Cytomery Catalog”norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga nr.8448011 vai ekvivalents.
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	6
	
	Immunoprep
	Aģentu sistēma ātrai, bez atmazgāšanas, standartizētai pilnasins paraugu sagatavošanai plūsmas citometrijai ar Q-PREP darba staciju. Reagents satur trīs gatavus lietošanai reaģentus -A;B;C. Saderīgs ar Epics XL plūsmas citometru un Q- Prep paraugu sagatavošanas iekārtu .*Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BeckmanCoulter “Flow Cytomery Catalog”norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga nr.7546946 vai ekvivalents.
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	Cleaning Agent
	Plūsmas citometra Epics XL  tīrīšanas līdzeklis- 5 L Reaģents plūsmas citometrijai (saderīgs ar Epics XL).* *Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BeckmanCoulter “Flow Cytomery Catalog”norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga nr.8448222vai ekvivalents.
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	Fow- Chek Fluorosphera
	Fluorospheres (luminiscences mikrosfēras - 10µm) - izmanto, lai katru dienu verificētu  plūsmas citometra  optisko regulēšanu un
plūsmas  sistēmu 3x10 ml Saderīgs ar Epics XL plūsmas citometru.*Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BeckmanCoulter “Flow Cytomery Catalog”norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga nr.6605359 vai ekvivalents.
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	9.
	
	Flow- Set Fluorosphera
	Fluorospheru suspensija
(luminiscences mikrosfēras -3,6 µm), ko lieto kā palīglīdzekli lai optimizētu kvantitatīvās  cilvēku leikocītu analīzes plūsmas citometrijā -3x10ml.Saderīgs ar Epics XL plūsmas citometru.*Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga BeckmanCoulter “Flow Cytomery Catalog”norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga nr.6607007 vai ekvivalents.
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	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN :
	
	




