Tehniskā specifikācija

	Nr.p.k.
	Sastāvdaļas nosaukums
	Skaits (gab.)
	Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN

	1
	Vienreizējs komplekts fibrīna līmes ražošanai sastāvošs no 2 daļām: pagatavošanas un izsmidzināšanas daļas ar vairākiem palīgmateriāliem.
(VS302 Fibrin Set (Fibrin komplekts) vai
VS 345 Endoscopic Kit- Straight +VS306 Fibrin Preparation Kit vai analogi)
	10
	

	1.1
	Pagatavošanas modulis – speciālā ierīce, kurā asins/plazmā esošais fibrinogēns tiek pārvērsts par fibrīnu. Sagatavošanas modulis aprīkots ar caurulītēm asins ņemšanai, kā arī ar :
	
	

	1.1.1
	Citrāta/TA flakons - flakons, kas satur sterilu šķīdumu (antikoagulantu) un 100 mg traneksāmskābi (antifibrinolītiķis).
	1
	

	1.1.2
	Asinātais stienis - dozēšanas stieni izmanto, lai iekļūtu flakonā ar citrātu/TA, un savienojumam ar sagatavošanas moduli.
	1
	

	1.1.3
	Sugi tamponi - nesterili tamponi, kurus izmanto vārstu tīrīšanai pēc caurulīšu atvienošanas no sagatavošanas moduļa.
	2
	

	1.1.4
	Šļirce pH4 – šļirce ar buferšķīdumu pH4 tiek ielādēta sagatavošanas modulī pirms apstrādes procesa sākuma. Pēc apstrādes procesa pabeigšanas šī šļirce satur fibrīna šķīdumu un tiek saukta par fibrīna šļirci.
	1
	

	1.1.5
	Nomaināmais vāks - tiek izmantots, lai aizsargātu fibrīna šļirces Luēra uzgali.
	1
	

	1.1.6
	Antiseptiskais tampons - lieto lai dezinficētu citrāta/TA flakona gumijas membrānu.
	1
	

	1.1.7
	Uzlīmes ar sērijas numuru - tiek izmantoti reģistrēšanai pacientu žurnālā.
	4
	

	1.2
	Izsmidzināšanas daļa - speciālā ierīce, sastāv no :
	
	

	1.2.1
	Rokturis-izsmidzinātājs / endoskopiskais aplikators/ izsmidzināšanas katetrs tiek pielietoti sajaukšanai un līmes uzklāšanai.
	1
	

	1.2.2
	Lakmusa (pH) papīrs - tiek izmantots atbilstošai fibrīna šķīduma sajaukšanas kontrolei.
	1
	

	1.2.3
	Flakons pH10 – šķīdums ar pH10 aktivē fibrīna polimerizāciju izsmidzināšanas laikā.
	1
	

	1.2.4
	Adata 21G - tiek izmantota pH10 šķīduma iepildīšanai 1 mL šļircē.
	1
	

	1.2.5
	Šļirce 1 mL - tiek izmantota bufera šķīduma pH10 piegādei ar aplikatora palīdzību. 
	1
	

	1.2.6
	Uzlīmes ar sērijas numuru - tiek izmantoti reģistrēšanai pacientu žurnālā.
	4
	

	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:
	



· Nesatur eksogēnu trombīnu un buļļa asins komponentus;
· Fibrīns I ir gala produkts un tā ideālajai koncentrācijai ir jābūt 22mg/ml;
· Ir jābūt iespējai Fibrīnu I glabāt istabas temperatūrā 8 stundas.
	
	
	
	
	



