Tehniskais – finanšu piedāvājums

	Apraksts
	Izmērs
	Pretendenta tehniskais piedāvājums
	Skaits

	Komplekts prolongētai nervu pinumu bloku anestēzijai. Komplekts sastāv no:

	
	
	220 komplekti

	1) Facet tipa adatas ar cornestone tehnoloģiju, lai būtu viegli vizualizējama US kontrolē, kā arī iespējama nervu pinumu stimulācija;
	Adata 19G x 100 mm
	
	

	2) Katetrs ar centrālo atveri, nerusējošā tērauda stileti un redzamību US kontrolē visā katetra garumā. Katetrs ievietotsspirālveida caurulē, kura nodrošina kontrolētu katetra ievadi, izmantojot īkšķi;
	Katetrs 20G x 50 cm
	
	

	3) Katetra sajūgmehānisms ar Luer-Loc;
	
	
	

	4) Antibakteriāls filtrs 0,2 μm, pieļaujamais spiediens 7 bar.;
	
	
	

	5) Bakteriālā filtra stiprinājums ar lipekli un klipša mehānismu.
	
	
	

	Pretendenta piedāvāta summa EUR bez PVN par vienu komplektu:
	

	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:
	



	
	
	
	
	



