Liftu nomaiņa

Konkursa nolikums

1

Cenu aptauja
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Liftu un pacēlājmehānismu tehniskā pārbaude SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”  stacionāros un „Pataloģijas centrs” ēkās.” . 

Tehniskās prasības:
Nodrošināt SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru un „Pataloģijas centrs” pacēlājmehānismu ikgadējās tehniskās pārbaudes veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem. Pēc darbu veikšanas triju dienu laikā iesniegt pasūtītājam iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaudes protokolu (slēdzienu). Pozitīva pārbaudes rezultāta gadījumā jānodrošina iekārtas drošības pārbaudes zīme.
      Pakalpojuma izpildes vietas: atbilstoši iekārtu sarakstam (pielikums Nr.3)
      Iesniedzamie dokumenti:

1.1. Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.1)

1.2. LATAK akreditācija, kas apstiprina tiesības veikt liftu tehnisko pārbaudi.

1.3. Pieredze līdzīga apjoma pakalpojuma sniegšanā.
1.4. Pakalpojuma izmaksu tāme (pielikums Nr.2 un pielikums Nr.3).

Tehniskais direktors
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