SEVIŠĶI AUGSTAS IZTURĪBAS NEAUSTA MATERIĀLA LOKSNES ĶIRURĢISKU KOMPLEKTU PAKOŠANAI, MATERIĀLA BLĪVUMS no 60 līdz 80g/m2, SLODZES IZTURĪBA 12 kg/m2, STERILIZĀCIJAI TVAIKĀ UN ETILĒNA OKSĪDĀ

	Ražotājfirma: 
Pretendents: 
Reģistrācijas Nr.
	

	Nr.


	Papīra loksnes izmēri
	Plānotais iepirkuma apjoms (gab.)
	Vienas vienības cena EUR (bez PVN)
	Kopējā plānotā apjoma summa, EUR (bez PVN)
	Piedāvātie iepakojumi
(gab./iepakojumā)
	Viena iepakojuma cena (bez PVN)
	Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5( 3*4)
	6
	7 
	8

	1
	60*60cm
	5000
	
	
	
	
	

	2
	75*75cm
	10000
	
	
	
	
	

	3
	100*100cm
	7000
	
	
	
	
	

	4
	120*120cm
	5000
	
	
	
	
	

	5
	135-140*135-140cm
	100
	
	
	
	
	

	
	Kopējā daļas summa 
	
	


Iesniedzamie dokumenti:
· Produkta ražotāja apstiprinājums produkta atbilstībai sekojošiem standartiem: EN ISO 868-2, EN ISO 11607-1;
Piezīmes:
· Kolonnā Nr.4 jānorāda vienas loksnes cena, neatkarīgi no lokšņu skaita iepakojumā;
· Materiāla lokšņu saturs – celulozes un sintētisko šķiedru kombinācija. Materiālam jābūt sevišķi izturīgam, mīkstam un viegli lokāmam; 
· Uz piegādes iepakojuma jābūt: salasāmai informācijai par izmēriem un lokšņu krāsu, derīguma termiņiem LOT numuram;
· Pozīcijās 2, 3, 4, 5  loksnēm iepakojumā jābūt komplektētām pārmaiņus divās krāsās vai vienas krāsas nepārprotami atšķirami dažādos toņos un dažādu blīvumu;
· Pozīcijai 5 norādīts pieļaujamais izmēru diapazons, loksnes formai obligāti jābūt kvadrātam;
· Jāiesniedz produkta mikrobiālās barjeras un slodzes izturības izpētes datu kopijas;
· Preces jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
