1.	Tehniskais piedāvājums pacientu identifikācijas aprocēm

	Pozīcija
	Prasītā specifikācija un piezīmes
	Pretendenta piedāvātā specifikācija un piezīmes

	Materiāls
	Polistirols. Apdrukājams ar termodrukas iespējām. Antibakteriāls.
	

	Krāsa
	Balta.
	

	Izmērs
	19mm platums * 292mm garums.
	

	Apdrukas laukums
	114mm  platums *19mm  garums
	

	Marķējumi
	Black Mark (uz āru) un Label gap.
	

	Uztinums
	Drukājamā puse uz iekšu.
	

	Ruļļa izmērs
	Iekšējais diametrs 38mm, maksimālais ārējais diametrs 150mm.
	

	Perforācija
	Aproces viena no otras ir atdalītas ar perforāciju.
	

	Aproces uzlikšana
	Aproce aizstiprinās ar aizlīmēšanu. Līmes sastāvs nav toksisks.
	

	Drošība
	Pēc noņemšanas aproce ir jābūt bojātai, lai atkārtoti izmantot nebūtu iespējams.
	

	Saskarsmē ar ādu
	Nav toksisks, nekairina ādu.
	

	Drukas noturība
	Ūdens, alkohols, ziepes, medicīnā izmantotie šķidrumi
	

	ISO standarts
	ISO 9001: 2008.
	

	Apliecinājums
	Ražotāja izsniegta kvalifikācijas apliecinājuma vēstule
	

	Glabāšanas laiks
	Ne mazāk kā 12 mēneši.
	

	Papildus prasības
	Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz paraugi ne mazāk kā 10 gab. 
	

	Daudzums
	Baltās aproces – 88 000 gab.
	

	Piegāžu sadalījums uz 12 mēnešiem.
	2 piegādes pa 44 000 gab.
	










2. Finanšu piedāvājums

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits (aproces, lapas)
	Cena par 1 (vienu) vienību EUR bez PVN
	Kopējā cena EUR bez PVN

	2.1.
	Pacientu identifikācijas aproces – baltas
	88 000
	
	

	Kopā EUR:
	

	PVN 21% EUR:
	

	Pavisam kopā ar PVN EUR:
	



