2. pielikums iepirkumam

„Mācību līdzekļu – mulāžu – piegāde” 
Tehniskais – finanšu piedāvājums.
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	1.
	Bronhoskopiju mulāža-simulators
Elpošanas ceļi, deguna un citu iekšējo orgānu dobumi uz CT DICOM datu pamata; Anatomiski pareizi iekšējo dobumu un elpošanas ceļu veidi ar vizuāli precīziem anatomiskajiem orientieriem; Anatomiski pareizi bronhi no necaurspīdīga sarkana materiāla līdz ceturtajai kārtai. Aizvietojami bonhu koki, tajā skaitā cautspīdīgi, kuri dod tiešu vizualizāciju, kas ir papildu priekšrocība stentu implantācijas apmācībā; Mēles materiāls ir līdzīgs dzīvu audu tekstūrai; Mēle ar piepūšanas ierīci tūskai imitēšanai; Plaušas kā aizvietojami piepūšami maisi; 
Papildus opcija: apgrūtinātie un patoloģiski izmainītie elpošanas ceļi.
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