Tehniskā specifikācija
Metroloģisko mēriekārtu kalibrācijas pakalpojuma iepirkumam
	Poz.Nr.
	Aparatūras nosaukums,
Tips , rūpnīcas Nr, inv.nr.
	Pielietojums
	Tehniskās prasības kalibrācijai

	1.0
	Barometrs,  AIR-HB-1A,  9704302005

Inv.nr. 1007932
	Atmosfēras spiediena mērījumiem aparātu absolūtajā dozimetrijā
	Kalibrācija visā diapazonā

	2.0
	Dzīvsudraba termometrs,  37309

Inv.nr.1007933
	Gaisa un ūdens temperatūras mērījumiem aparātu absolūtajā dozimetrijā
	Kalibrācija diapazonā no 10 – 40 0C





