                                                                  Cenu aptauja

 Transformatoru apakšstacijas zemsprieguma puses (stacionārs TPSC) un Zemsprieguma Spēka sadalņu (Stacionārs Gaiļezers un stacionārs LOC) modernizācijas projekta izstrāde.

                                                                   Darba apjoms.

1. Veikt transformatoru apakšstacijas zemsprieguma daļas  un zemsprieguma spēka sadalņu rekonstrukciju SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionāros atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem, standartiem, Elektroiekārtu ierīkošanas noteikumiem un IEC 61439 „Zemsprieguma sadalņu izbūve”
2.  Rekonstrukcijas projekta izstrādes gaitā jāveic tehnisko iekārtu apsekošana un izpēte.
3     Projektā jāparedz risinājumi , kas nodrošina stacionāru normālu funkciju un vajadzības.
4     Iekārtās paredzēt gan manuālo, gan automātisku elektropadeves ievadu pārslēgšanu.
5   Sadalņu konstrukcijās un pielietojamās iekārtās izmantot līdzīgas stacionāru jau renovētajās sadalnēs izmantotajiem risinājumiem.
6     Modernizācijas projektu nepieciešams sadalīt trīs (3) atsevišķās sadaļās: 
            - viena sadaļa-TPSC transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija;
            - spēka sadaļu rekonstrukcija stacionārā Gaiļezers
            - spēka sadaļu rekonstrukcija stacionārā LOC
7.   Zemsprieguma iekārtu atrašanās vietas: Rīga, Hipokrāta iela 4, Hipokrāta iela 2 un Stopiņu novads, Upeslejas.
                                                               Prasības pretendentiem:

1.  Pretendentam jābūt reģistrētam LR UR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
2  No projektēšanas darbu uzsākšanas , līdz izstrādātā projekta iesniegšanai pasūtītājam,   pretendentam projektēšanas darbu veikšana jānodrošina, pieaicinot speciālistus ar sertifikātiem elektroiekārtu projektēšanā līdz 1000V.
3     Pretendentam jābūt Līdzīgu projektēšanas darbu veikšanas pieredzei pēdējos 3 gados.
4     Darbu izpildes termiņš ir noteikts – 8 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

           Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.2);
2. Projekta izpildītāja apliecinājums (sertifikāta kopija);
3. Pretendenta pieredzes saraksts (pielikums Nr.3) pēdējos 3 gados;
4. Finanšu piedāvājums;
5. Darbu izpildes grafiks no objekta nodošanas Darbu izpildei (pa nedēļām – 8 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža).

Darbu veikšanas termiņš: 2018.gada janvāris/marts.

Objektu apskate obligāta, par laiku vienojoties.
Kontaktpersona: 
Stacionāra “Gaiļezers” Energodienesta vadītājs S.Arutjunovs , tālr. 29473761 vai 29246937.


Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu un līgumu daļā, 101.kab. 



