SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Cenu aptauja „Aizsargbriļļu pret jonizējošo starojumu iegāde”
Rīga,
2016
1. Vispārīga informācija 
1. Pasūtītājs

SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1037
Reģ. Nr. 40003951628
Tālrunis: 67042400
Fakss:67042786
e-pasts: aslimnica@aslimnica.lv

2. Iepirkuma priekšmets 
Aizsargbrilles pret jonizējošo starojumu
3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 25.maijam plkst. 13.00, stacionārā "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, 1. stāvā (Administratīvajā korpusā), 101. kabinetā, Iepirkumu un līgumu daļā no 09.00 līdz 15.00, tālr. 67042336, iesniedzot personīgi, ar kurjerpastu vai pa pastu.

4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri   saņemti līdz 2016. gada 25.maijam plkst. 13.00.
4.3. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc 4.1. un neatbildīs 4.2. punktā minētajiem  nosacījumiem, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

4. Cenu aptaujas piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo.

Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Piedāvājums cenu aptaujai „Aizsargbriļļu pret jonizējošo starojumu iegāde”
5. Iesniedzamie dokumenti
     Lai piedalītos cenu aptaujā, pretendentam ir jāiesniedz 
finanšu piedāvājums.
6. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji
  Piedāvājumu vērtēšana notiek 2 posmos:
· Piedāvājuma atbilstība tehniskai specifikācijai;

· Piedāvājuma vērtēšana atbilstoši vērtēšanas kritērijam – piedāvājums ar viszemāko cenu.
7. Apmaksas nosacījumi 
Priekšapmaksa nav paredzēta.

8. Pielikumi
1.1. pielikums Nr.1. – tehniskā specifikācija;
1.2. pielikums Nr.2 – finanšu piedāvājuma forma.
1.pielikums

Cenu aptaujas

„Aizsargbriļļu pret jonizējošo starojumu iegāde”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Prasības aizsargbrillēm:

1. Aizsargbrilles jāpiegādā kopā ar briļļu maku to uzglabāšanai un mikrošķiedras lupatiņu briļļu kopšanai un tīrīšanai,

2. Aizsargbriļļu modelim jābūt universālam (piemērots gan valkāšanai virs optiskajām brillēm, gan lietošanai bez optiskajām brillēm),
3. Aizsargbrillēm jābūt piemērotām gan sievietēm, gan vīriešiem,

4. Aizsargstikla svina ekvivalents ne mazāks kā 0.5 mmPb,

5. Ar regulējamu stiprinājumu ap galvu (briļļu fiksācijai),

6. Aizsargbriļļu svars nepārsniedz 63g,

7. Aizsargbriļļu rāmja materiālam jābūt izgatavotam no izturīga materiāla, 

8. Aizsargbriļļu garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.
2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	
	Cena 1gab, EUR bez PVN
	Briļļu skaits
	Summa kopā, EUR bez PVN
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	Aizsargbriļļu specifikācija


Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums: 
Reģistrācijas numurs un datums: 
Juridiskā adrese:

Tālrunis:


E-pasta adrese:

Apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

____________________________________________
(Iesniedzēja vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums)
















Aizsargbriļļu attēls








PAGE  
1

