Elastomērs infūzijas sūknis (easy pump)
1. Elastomērs infūzijas sūknis - ķīmijterapijai un pacientu pēcoperācijas atsāpināšanai;
2. Paredzēts intravenozai, intraarteriālai, intramuskulārai, subkutānai un epidurālai medikamentu ievadīšanai;
3. Vienreizlietojams, sterils medikamentu dozētājs;
4. Fiksēts nominālais infūzijas ātrums 2ml/h un 5ml/h;
5. Ievades ātruma režīms 270ml -54h;
6. Paredzēts darbam arī 0.5ml bolus režīmā
