Tehniskā specifikācija
Iepirkumam par stacionāra „Gaiļezers” Operāciju bloka daudzpakāpju kompresijas iekārtas FOCS2-W/R/CA6002 apsekošanas un avārijas iemeslu noskaidrošanas organizēšanu un uzraudzību

1. Izpildītājam izvirzītie pienākumi veicot apsekošanas un avārijas iemeslu noskaidrošanas uzraudzību
1.1. Organizēt iekārtas ražotāja pārstāvja ierašanos objektā. Iekārtas ražotāja pārstāvim uzdot noskaidrot sekojošus jautājumus:
· vai ražotājs akceptē objektā izpildīto iekārtas pieslēguma tehnisko risinājumu. Ja tiek konstatētas kādas neatbilstības, tās aprakstīt, minot iespējamos riskus. 
· veikt iekārtas apsekošanu, ar mērķi noskaidrot avārijas iemeslu. Sastādīt defektu aktu.
1.2. Veikt objekta nodošanas izpilddokumentācijas izvērtēšanu, tās atbilstību normatīvo aktu prasībām
1.3. Pārstāvēt Pasūtītāju sarunās ar ieinteresētajām pusēm (piegādātāji, būvnieki, apkalpošanas kompānijas)
1.4. Sastādīt uzraudzības tehnisko atskaiti, iekļaujot tajā arī ražotāja sastādītos dokumentus.
1.5. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību visā procesa laikā, atbilstoši noslēgtajam līgumam.

2. Pretendentam izvirzītās prasības veicot apsekošanas un avārijas iemeslu noskaidrošanas uzraudzību

2.1. Vismaz 5 gadu pieredze iekārtu inspicēšanā, iekārtu tehniskajā apsekošanā, ekspertīžu veikšanā.
2.2. Visus darbus, izņemot p.1.1. minētos, Pretendentam jāspēj veikt pašam. Nav pieļaujama apakšuzņēmēju piesaiste.


Iepazīties ar iekārtu var darba laikā, stacionārā “Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, iepriekš vienojoties par iekārtas apskates laiku, zvanot pa tālruni 67042777.
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