1. DAĻA. VIRSMU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI (KONCENTRĀTS) UN ELEKTRONISKIE DOZATORI.

	Ražotājfirma:
Pretendents:
Reģistrācijas Nr.

	
Nr.
	
Dezinfekcijas līdzekļa nosaukums
	
Plānotais darba šķīduma daudzums (L)


	
Darba šķīduma koncentrācija
	
Darba šķīduma 1 L cena EUR (bez PVN) 15 minūšu ekspozīcijai, kas nodrošina iedarbību pret visu prasīto spektru
	
Kopējā plānotā apjoma summa, EUR (bez PVN)
	
Piedāvātie iepakojuma
tilpumi
(L)

	
Konc. viena iepakojuma cena (bez PVN)
	
Piezīmes

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3*5)
	7
	8 
	9

	
1.

	
	
75 000
	

	
	
	
	
	


Iesniedzamie dokumenti:
1. Neatkarīgu institūciju izsniegta EK sertifikāta kopija, kas apliecina produkta atbilstību medicīnas preces IIa klasei, atbilstoši 93/42/EEK direktīvai un Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra biocīda inventarizācijas numurs ar apstiprinoša dokumenta kopiju;
1. Dezinfekcijas līdzekļu ražotāja etiķetes paraugs;
1. Drošības datu lapa latviešu valodā atbilstoša REACH direktīvas 1907/2006 EK 31.pantam;
1. Pretendenta apstiprinātu dezinfekcijas līdzekļa aprakstu ražotājvalsts un latviešu valodā;
1. Dati par iedarbību pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, Mycobacteria, apvalkotiem vīrusiem (HIV, hepatītu B un C vīrusiem) un bezapvalka vīrusiem (rotavīrusu, norovīrusu);
1. Pēc pieprasījuma papildu jāiesniedz produkta mikrobioloģiskās, toksikoloģiskās un ekoloģiskās izpētes datu kopijas;
1. Pēc pieprasījuma iesniegt līdzekli praktiskai testēšanai;
1. Virsmu dezinfekcijas līdzekļa ražotāja apliecinājums, ka elektroniskie dozatori ir saderīgi ar lietojamo līdzekli.
Piezīmes:
1. Kolonnā Nr.5 jānorāda viena litra cena neatkarīgi no dezinfekcijas līdzekļa iepakojuma tilpuma;
1. Nepiedāvāt aldehīdus un to savienojumus un hloru saturošus savienojumus;
1. Jāpiedāvā iepakojums 1-2 litri ar iebūvētu dozatoru un līdz 10 litri. Iepakojumu cenām jābūt atbilstošām norādītajai 1 l cenai, t.i. iepakojuma cena jāaprēķina ņemot vērā 1 l cenu;
1. Līdzeklim jābūt iedarbībai pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, Mycobacteria, apvalkotiem vīrusiem (HIV, hepatītu B un C vīrusiem) un bezapvalka vīrusiem (norovīrusu, rotavīrusu);
1. Jānodrošina ar iespēju bez papildu izmaksām, alerģisku reakciju gadījumā mainīt līdzekli ne vairāk kā 5% no kopējā apjoma, nosaucot cita ražotāja ekvivalento līdzekli;
1. Preces jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
1. 25 (divdesmit pieci) elektroniskie dozatori, kas saderīgi ar lietojamo līdzekli, ko apliecina virsmu dezinfekcijas līdzekļa ražotājs.
