Pielikums Nr.3

RAKUS ĒKU KOMPLEKSA (STACIONĀRU “GAIĻEZERS” UN “LATVIJAS ONKOLOĢIJAS CENTRS”) UGUNDDROŠIBAS IZVĒRTĒJUMS, UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

Tehniskā specifikācija



· Izstrādāt slimnīcas galvenā ārstniecības kompleksa Hipokrāta ielā 2 (stacionāra “Gaiļezers”) un 4 (“Latvijas Onkoloģijas centrs) ugunsdrošības pārskatu (rokasgrāmatu), ievērtējot Būvniecības likuma 9.1 panta. “Būvnormatīvu tehniskās prasības un atkāpes no tām” nosacījumus.
· Iepazīties, apsekot un izvērtēt esošo slimnīcas ēku un telpu grupu atbilstību Būvniecības likumā noteiktajai būtiskajai būvei izvirzāmajai prasībai – ugunsdrošībai. 
· Konstatēt nepilnības ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumos, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanai, dot rekomendācijas to izlabošanai.
· Konstatēt nepilnības ēku arhitektūras risinājumos, dot konkrētas rekomendācijas, kas iekļaujamas turpmāko projektu nosacījumos.
· Konstatēt nepilnības ēku inženiertehniskajos un drošības risinājumos, dot konkrētas rekomendācijas, kas steidzami izpildāmas vai iekļaujamas turpmāko projektu nosacījumos.
· Noteikt būvju ugunsdrošības nodalījumus, ņemot vērā realizētos projektus un telpu funkcionalitāti, noteikt ugunsdroši atdalāmās telpas. 
· Izstrādāt kopējas stāvu shēmas, lai nodrošinātu pacientu un darbinieku drošu evakuāciju no telpām.  Izstrādājot rekomendācijas, pieņemt finansiāli optimālus, pamatotus risinājumus.
· Konstatētajos gadījumos, kad jāpieņem alternatīvus tehniskos risinājumus un atkāpes no būvnormatīvu tehniskajām prasībām speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos, aprakstīt un sagatavot dokumentāciju atkāpju vai alternatīvo risinājumu saskaņošanai ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. 

Darbu izpildes termiņš ________ no līguma noslēgšanas dienas.

Paraksts:

_______________________
(pretendenta pārstāvis)



