SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Cenu aptauja

UPS iekārtu akumulatoru bateriju iegāde un nomaiņa
TEHNISKĀS PRASĪBAS
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā , Hipokrāta ielā 2 , Iepirkumu daļā, 101.kab.
   Prasības: 
       veikt SIA „ Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2 (divu) General Electric Site Pro 15kVa UPS iekārtu 17Ah akumulatoru bateriju (Panasonic vai līdzvērtīgu) komplektu (kopā 60 (sešdesmit) elementi) iegādi ar bateriju nomaiņu un utilizāciju.

Veikt UPS iekārtas komplekso tīrīšanu un pārbaudi (diagnostika) .
Pakalpojumu tāmē jāparedz visas ar UPS iekārtas akumulatoru nomaiņu, tīrīšanu, diagnostiku un darba spējas nodrošināšanu (tai skaitā trasports, LR likumdošanā paredzētie nodokļi) saistītās izmaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Pakalpojuma pieteikums.
2. Veikto, līdzvērtīgu UPS iekārtu akumulatoru bateriju piegāde pārskats pēdējos divos gados.
3. Pakalpojuma izmaksu tāme.
Piegādes termiņš:   1 mēnesis
Kontaktinformācija: Energodienesta vadītājs S.Arutjunovs - 29473761
